|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0708 от 30 мая 1997 года на бланке №0008393 на 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2019 года

Электротехнической лаборатории городского унитарного коммунального производственного предприятия "Гродноводоканал"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | 27.12/29.113 27.32/29.113 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ Гр 610-2012 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | - МВИ Гр 614-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 612-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ Гр 611-2012 |
| 2.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 614-2012 |

| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ Гр 613-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ Гр 610-2012 |
| 4.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ Гр 613-2012 |
| 4.2 |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ Гр 610-2012 |
| 5.1 | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 5.2 |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ Гр 610-2012 |
| 6.1 | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 а) | МВИ Гр 613-2012 |
| 6.2 |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 б) | МВИ Гр 610-2012 |
| 7.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ Гр 613-2012 |
| 7.2 |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ Гр 610-2012 |
| 8.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 8.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ Гр 610-2012 |
| 9.1 | Вакуумные выключатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 9.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 | МВИ Гр 610-2012 |
| 10.1 | Выключатели нагрузки | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.12.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 10.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.12.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 | МВИ Гр 610-2012 |

| 11.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ Гр 610-2012 |
| 12.1 | Комплектные распределительные устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 12.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ Гр 610-2012 |
| 13.1 | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.16.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 13.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.16.2 | МВИ Гр 610-2012 |
| 14.1 | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 14.2 |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ Гр 610-2012 |
| 15.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ Гр 613-2012 |
| 15.2 |  | 27.90/22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников до 1000мкА при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 | МВИ Гр 610-2012 |
| 15.3 |  | 27.90/22.000 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.3 | МВИ Гр 610-2012 |
| 16.1 | Перчатки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 17.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |

| 18.1 | Накладки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.19, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п.4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 20.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 21.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения. | ТКП 290-2010 п.4.6, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 22.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 23.1 | Колпаки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.20, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 24.1 | Устройства для прокола или резки кабеля | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п.4.8, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 25.1 | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 26.1 | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 27.1 | Указатель повреждения кабелей | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.9, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 28.1 | Указатели повреждения кабелей | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.22, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |

| 29.1 | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.10, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Лестницы электроизолирующие гибкие и жесткие для работ на ВЛ | 25.99/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.14, табл. Е.1 | МВИ Гр 609-2012 |
| 31.1 | Рабочие места | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |