|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4400 от 24 мая 2013 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от ___   __________ 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«Строительство Проектирование Обследование»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.99/ 29.061 | Основные размеры: - высота лестницы; - длина лестницы; - размеры площадки; - длина ограждения крыши | Фактические значения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 1.4 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |
| 1.5 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.6, 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 1.6 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 1.7. |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |

| ________________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | _____________ дата принятия решения | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4400 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных | Заведующий лаборатории _____________ _____Т. В. Слесаренко _____ (подпись) (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

| ________________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | _____________ дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |