|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.1988 от 20 января 2003 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» марта 2009 г.

Сектора электрофизических измерений производственной лаборатории

# Филиала «Минская телефонно-телеграфная станция»

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 11 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ Мн 674-2003 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 11 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 673-2003 МВИ Мн 671-2003 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 672-2003 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 11 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 673-2003 |
| Средства защиты в т.ч. Диэлектрические перчатки, галоши Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 31 52 11 | Испытание электрической прочности изоляции Ток утечки Испытание электрической прочности изоляции | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) 4издание | МВИ Мн 675-2003 |

Директор БелГИМ -

Руководитель Органа по аккредитации  						Н.А. Жагора