|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1229 от 13.05.1999 На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 июля 2021 года

химической лаборатории

Открытого акционерного общества

"Кобринский завод агропромышленного машиностроения"

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Кислород газообразный технический и медицинский | 20.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 |
| 1.2 |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.2 |
| 1.3 |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.5 |
| 1.4 |  | 20.11/08.082 | Окись углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.6.4 |
| 1.5 |  | 20.11/08.082 | Газообразные кислоты и основания |  | ГОСТ 5583-78 п.3.7 |
| 1.6 |  | 20.11/08.082 | Озон и другие газы окислители |  | ГОСТ 5583-78 п.3.8 |
| 2.1 ** | Кислород газообразный медицинский | 20.11/42.000 | Отбор образцов | ФСП РБ 1672-2019 | ФСП РБ 1672-2019 |
| 2.2 |  | 20.11/08.050 | Подлинность, объемная доля кислорода |  | ФСП РБ 1672-2019 |
| 2.3 |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ФСП РБ 1672-2019 |
| 2.4 |  | 20.11/08.082 | Окись углерода |  | ФСП РБ 1672-2019 |
| 2.5 |  | 20.11/08.082 | Газообразные кислоты и основания |  | ФСП РБ 1672-2019 |
| 2.6 |  | 20.11/08.082 | Озон и другие газы окислители |  | ФСП РБ 1672-2019 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории за исключением:

** -Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Е.В. Бережных