|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 1.1384 от 07 декабря 2001 года На бланке На 11 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июля 2021 года

- лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Новополоцкий городской центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Молодёжная, 49, 1, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| ул. Молодёжная, 49, 1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область1.2 | Хлебобулочные изделия, изделия булочные, сдобные | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, состояние мякиша, вкус, запах. | СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р.5 |
| 1.3 |  | 10.71/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 1.4 |  | 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 2.2 | Продукция растениеводства | 01.13/ 08.169 | Нитраты | СанПиН, ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.89 |
| 3.2 | Соль поваренная йодированная | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13830-97 ГОСТ 13685-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 3.3 |  | 10.84/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 4.2 | Масла растительные | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность | ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5472-50 |
| 4.3 |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 5.2 | Фритюрный жир | 10.41/11.116 | Степень термического окисления | СТБ 985-95 п.3.2.7 ТНПА и другая документация | СТБ 985-95 п.5.8.2 |
| 6.2 | Продукция общественного питания | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | Сборник технологических карт Белорусских блюд, утв. Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 03.01.2012 № 2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.04.2013 № 317 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С- витаминизации рационов питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.10.2006 №132 ТНПА и другая документация | МУ № 18/29 утв. Министерства труда Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 п.5.2.5 |
| 6.3 |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 МУ № 18/29, утв. постановлением Министерства труда Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 п.5.1.2 |
| 6.4 |  | 10.85/ 08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
| 7.2 | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах, вкус | СанПиН 10-124 РБ-99 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08. 2010 №105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 |
| 7.3 |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 7.4 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 7.5 |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 ГОСТ 31865-2012 |
| 7.6 |  | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 7.7 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 7.8 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 7.9 |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 7.10 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.11 |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А, вариант 3) |
| 7.12 |  | 100.09/08.082 | Концентрация меди (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 7.13 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 7.14 |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 7.15 |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.2 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота двуокиси | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.3 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 8.4 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона (пропан-2-он) | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.6 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.7 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.8 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.9 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.10 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита. |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.11 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных (С1-С10 в пересчёте на С) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 8.12 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) |  | ГОСТ 12.1.014-84. |
| 8.13 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 9.1 * | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислитель-ными машинами»; «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, глава 4 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 9.2 * |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислитель-ными машинами»; «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.20-22 |
| 9.3 * |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п. 20,23,24 |

| 9.4 * | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п. 20,23,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 * |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 10.1 * | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.065 100.11/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха,% | ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011 |
| 10.2 * |  | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.036-81 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №191 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 СанНиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №191 |
| 10.3 * |  | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 11.1 * | Пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырьё и корма. Сырьё лекарственное растительное. Лекарственно-техническое сырьё. | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 03.00/42.000 10.07/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 11.04/42.000 01.19/42.000 01.28/42.000 01.29/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 24027.0-80 | ТКП 251-2010 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 24027.0-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырьё и корма. Сырьё лекарственное растительное. Лекарственно-техническое сырьё. | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.04/04.125 10.07/04.125 01.11/04.125 10.91/04.125 01.19/04.125 01.28/04.125 01.29/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 Ветеринарно – санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно – санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2004 № 152 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |

| 12.1 * | Продукция лесного хозяйства (древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства). | 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 |  | 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 13.1 ** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.04.2005 № 36 | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ.1906-2020 МУК РБ № 11-8-6-2002 |
| 14.2 | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 14.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |
| 14.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |
| 15.2 | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09 2009 № 105 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №070-0210 от 19.03.2010 гл.6 п.31,32 |
| 15.3 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №070-0210 от 19.03.2010 гл.6 п.31, 32 |
| 15.4 |  | 100.09/01.086 | Лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл.6 п.36, 37, 38 |
| 15.5 |  | 100.09 07.096 | Цисты лямблий; яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция №057-0606 от 05.01.2007 п.6 метод 1 |
| 16.2 | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1. |
| 16.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |
| 16.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |
| 17.2 | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2005 №198 | Инструкция по применению №025-0309 от 19.03.2010 гл.3, 18 |
| 17.3 |  | 100.03/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению №057-0606 от 05.01.2007 |
| 18.2 | Мясо и мясопродукты сырые | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3 |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 18.4 |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.2 | Рыба свежая, охлажденная, мороженая | 03.00/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.3 |  | 03.00/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 19.4 |  | 03.00/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 19.5 |  | 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.2 | Мясо птицы замороженное | 10.12/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-95 |
| 20.3 |  | 10.12/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012 |
| 21.2 | Яйца куриные | 01.47/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ10444.15-94 |
| 21.3 |  | 01.47/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 21.4 |  | 01.47/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.2 | Макаронные изделия. Крупа. Мука. | 10.61/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 23.2 | Готовая кулинарная продукция | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3 |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 23.4 |  | 10.85/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 23.5 |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.2 | Холодные блюда и салаты | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.3 |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 24.4 |  | 10.85/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 24.5 |  | 10.85/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.6 |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.2 | Кулинарные изделия из рубленого мяса (кроме полуфабрикатов). | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3 |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 25.4 |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.5 |  | 10.85/ 01.086 | Протей |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| 25.6 |  | 10.85/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |

| 26.2 | Сахар, сахаристые кондитерские изделия | 10.81/01.086 10.82/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3 |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 26.4 |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.5 |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 27.2 | Мучные кондитерские изделия. в т.ч. многокомпонентные (торты, пирожные и т.д.) | 10.71 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению №82-0904 от 13.10.2004 п.4.1 |
| 27.3 |  | 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 Инструкция по применению №82-0904 от 13.10.2004 п.4.2 |
| 27.4 |  | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция по применению №82-0904 от 13.10.2004 п.4.3 |
| 27.5 |  | 10.71/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 Инструкция по применению №82-0904 от 13.10.2004 п.4.4 |
| 27.6 |  | 10.71/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению №82-0904 от 13.10.2004 п.4.5 |
| 28.2 | Молочные продукты | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.3 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 28.4 |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 28.5 |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.6 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.2 | Колбасные изделия | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.3 |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1 |
| 29.4 |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 29.5 |  | 10.11/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 30.2 | Смывы с оборудо-вания, инвентаря, посуды, тары для пищевых продуктов и др., рук, санитарной одежды, стен холодильных камер и производственных помещений, частного сек-тора | 100.15/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.2010 (гл2) Инструкция 4.2.10-15-21-2006 (гл.2) | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.2010 гл.4 |

| 30.3 | Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, тары для пищевых продуктов и др., рук, санитарной одежды, стен холодильных камер и производственных помещений, частного сектора | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae | Инструкция по приме-нению № 078-0210 от 19.03.2010 (гл2) Инструкция 4.2.10-15-21-2006 (гл.2) | Инструкция по применению № 026-0309 от 08.04.2009 гл.5.,6.,7.,8.,9.,10-12 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.4 |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция №65-0605 от 14.06.2005 стр.6 | Инструкция №65-0605 от 14.06.2005 стр.6 |
| 31.2 | Смывы с оборудования, инвентаря, рук персонала, санитарной одежды, стен помещений ЛПУ, аптек | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.3 п.17 МУ 3182-84, утв. МЗ СССР от 29.12.1984 п. 4 |
| 31.3 |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.3 п.13, 14, 15, 16 МУ 3182-84, утв. МЗ СССР от 29.12.1984 п. 4 |
| 31.4 |  | 100.15/01.086 | Ps. aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.3 п.18 МУ 3182-84, утв. Минздравом СССР от 29.12.1984 п. 5 |
| 32.2 | Хирургический материал, инструменты | 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.4 п.19, 20, 21 |
| 33.2 | Внешняя среда (воздух ЛПУ, аптек) | 101.19/01.086 | S. aureus | ГН-1, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.2 п.7, 8,9 МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 п.3.5 |
| 33.3 |  | 101.19/ 01.086 | Общее микробное число |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.2 п.7, 8, 9 МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.1984 п.3.5 |

| 33.4 | Внешняя среда (воздух ЛПУ, аптек) | 101.19/01.086 | Плесневые, дрожжеподобные грибы | ГН-1, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.2 п.7, 8, 9 МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 п.3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2 | Объекты бактериологического контроля аптек (дистиллированная вода, глазные капли, аптечная посуда, инъекционные растворы) | 21.20/01.086 | КМАФАнМ | МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 | МУ 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 п.3 |
| 34.3 |  | 21.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | МУ 3182-84, утв. МЗ СССР от 29.12.1984 п.3 |
| 34.4 |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь гл.4 п.19, 21 |
| 35.2 | Дезинфицирующие средства | 20.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | Инструкция Министерством здравоохранения Республики Беларусь 4.2.10-22-102-2005 п.п.6,7,8 |
| 36.2 | Паровые и воздушные стерилизаторы | 27.90/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.01.2017 № 2 | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.01.2017 № 2 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165 МУ №15/6-5, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 28.02.1991 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                  Е.В. Бережных