Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5303

09 июля 2021 года

На бланке №

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 июля 2021 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Стиматекс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-кт Партизанский, д. 14, ком. 319 Г, 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Волоконно- оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 Приложение А таблица А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 1.2 |  | 27.31/33.110 | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно - абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 1.3 |  | 27.31/33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединителях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 1.4 |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 1.5 |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |

| 2.1 | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий по постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1. А.1.5 А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 27.32/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3 .2 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.3 |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.4 |  | 27.32/22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5662-2016 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных