|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2088 от 28 июня 2002 года на бланке №0008876 на 4 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» июля 2022 года

лаборатории сточных вод

Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Биологическая, 3, 230030, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Сточные воды | 100.05/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 1.2 ** |  |  | 100.05/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 ед.рН | Комплексное природоохранное разрешение Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.3 * |  |  | 100.05/ 08.156 |  | Аммоний-ион Д: 0,1-3,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 1.4 * |  |  | 100.05/ 08.052 |  | Сухой остаток (минерализация) Д: 50-50000 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.5 * |  |  | 100.05/ 08.052 |  | Взвешенные вещества Д: 3,0-50 мг/дм3, Д: св. 50 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.6 * |  |  | 100.05/ 08.150 |  | Сульфат-ион Д: 2-40 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.7 * |  |  | 100.05/ 08.169 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: 3-6000 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |  |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2088 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: 0,5-6 мгО2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 1.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: 0-1000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009 |
| 1.10 ** |  | 100.05/ 08.169 | Кислород растворенный Д: 1-100% |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.11 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005-50 мг/дм3, |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд. 2012г |
| 1.12 * |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: 0,025-100 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2014г. |
| 1.13 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.14 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион Д: 0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.15 * |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Кьельдалю Д: 0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром (VI) Д: 0,0010-0,20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 1.17 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион Д: 0,020-0,45 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.18 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: 3-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |
| 1.19 *** |  | 100.05/ 29.145 | Температура Д: 0-40⁰С |  | МВИ.МН 5350-2015 |

|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2088 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2 ** |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 ед.рН | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015г. № 13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: 3,0-50 мг/дм3, Д: св. 50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д: 2-40 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: 0,5-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: 0-1000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009 |
| 2.10 ** |  | 100.03/ 08.169 | Кислород растворенный Д: 1-100% |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.11 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005-50 мг/дм3, |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд. 2012г |

|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2088 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: 0,025-100 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015г. № 13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2014г. |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.14 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д: 0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.149 | Азот по Кьельдалю Д: 0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.16 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром (VI) Д: 0,0010-0,20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион Д: 0,020-0,45 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.18 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д: 3-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |
| 2.19 *** |  | 100.03/ 29.145 | Температура Д: 0-40⁰С |  | МВИ.МН 5350-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных