Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2142

от 30.06.2004 года на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Завод «Оптик»

от 27 февраля 2009 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электроустановках до и выше 1000 B на электробезопасность и пригодность к эксплуатации | 19.080 | Испытания изоляции повышенным напряжением Измерение сопротивления изоляции электро-двигателей, электроаппара-тов, вторичных цепей, электри-ческих проводов и кабелей | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Приложение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротив-ления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. Методика выполнения испытаний электрической прочности изоляции электроустановок напряжением выше 1000 В Рег № 276 от 05.09.2008 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства, в том числе заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 19.080 | Проверка наличия цепи между зазем-лителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях заземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 19.080 | Проверка срабатывания защиты при системе пита-ния с заземленной нейтралью Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполнения измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" и проверки срабатывания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью Рег № 245 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

BY/112 02.2.0.2142								лист 2		листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитные средства | 19.080 | Испытание защитных средств повышенным напряжением промышленной частоты | Правила технической эксплуатации электротроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Б11 глава 3 Приложение Б11.7 |  | Методика выполнения измерений при испытаниях защитных средств Рег № 186-2004, согласованная с Г Гродненским ЦСМС |

Директор Гродненского ЦСМС				В.М. Шиш

подпись

М.П.