Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2129

от 30.01.2004 года

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электроизмерительной лаборатории

Производственного частного унитарного предприятия

"Энергия - Центр"

от 27 февраля 2009 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы вентиляционные. | 91.140.30 | Скорость движения воздуха Расход воздуха | СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний |

Директор Гродненского ЦСМС				В.М. Шиш

подпись

М.П.