|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2344 |
|  | от «30» апреля 2003г. |
|  | На 10 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» марта 2007г.

электрофизической лаборатории

Открытого акционерного общества «Ковры Бреста»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Средства защиты от поражения электрическим током: - резиновые диэлектрические перчатки, галоши, боты; | 19.080 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ Ток утечки |  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) Приложение Б 11.7 | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| - слесарно-монтаж-ный инструмент с изолирующими рукоятками; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  |  | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - указатели напряжения до 1000 В; | 19.080 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ Порог зажигания |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| - указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ Порог зажигания |  |  | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| - изолирующие штанги (кроме измерительных) на напряжение до 110 кВ; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  |  | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - изолирующие и электроизмерительные клещи; | 19.080 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| - указатели напряжения для фазировки |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  |  | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
| 2 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.37 п.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.6.3 (1, 2) | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Определение сопротивлений заземлений (кроме линий до 1000 В с заземленной нейтралью) |  | ПУЭ § 1.8.37 п.13 ПТЭ Приложение Э1 п.п. 6.5, 24.3 Приложение Э1.1 табл.38 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| 3 Силовые трансформаторы | 29.180 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п. 2.2 Приложение Э1.1 табл.2, 3 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| 4 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.260 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.260 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п. 26.4 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п. 26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Определение уровней освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 ПТЭ Приложение Э1 п.26.12 | ГОСТ 24940-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 5 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПУЭ § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ПТЭ Приложение Э 1 п.24.3(3) Приложение Э1.1 табл.37, 38 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПУЭ § 1.8.36 п.2 ПТЭ Приложение Э 1 п.24.4 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 6 Электрооборудование на напряжение выше 1000 В: Подвесные и опорные изоляторы | 29.120.40 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.32 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.9.1 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.31 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.10.1 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Электрооборудование на напряжение выше 1000 В: Сборные и соединительные шины | 29.120.40 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.24 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.п. 8.1, 9.1 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| Бумажно-масляные силовые конденсаторы до и выше 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.27 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.4.1 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты конденсаторов до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э 1 п.4.4 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.18 п.п. 1(а, б), 2 § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 § 1.8.31 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.11.1(1, 2) Приложение Э1.1 табл.18 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Электрооборудование на напряжение выше 1000 В: Выключатели нагрузки | 29.120.40 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.20 п.1 § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.13.1 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| Разъединители, короткозамыкатели и отделители |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.21 п.1(а,б,в) § 1.8.18 п.1(а) § 1.8.32 п.1 § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.15.1(1, 2, 3) Приложение Э1.1 табл.18 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| Измерительные трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.17 п.1(а, б) табл.1.8.12 ПТЭ Приложение Э1 п.19.1(1, 2) | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 7 Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.22 п.1(а, б) ПТЭ Приложение Э1 п.20.1(1, 2) Приложение Э1.1 табл.18 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| 8 Электродвигатели переменного тока | 29.160.01 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 ПТЭ Приложение Э1 п.21.2(1, 2) | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ § 1.8.15 п.3 табл.1.8.9 ПТЭ Приложение Э1 п.21.3 Приложение Э1.1 табл.26-30 | МВИ 66-98 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты и трансформаторного масла аппаратом АИИ-70 Утв. директором Брестского ЦСМ 11.05.1998, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 08.05.1998 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 9 Машины постоянного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей |  | ПУЭ § 1.8.14 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.22.1 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 10 Производственные помещения и рабочие места: -освещенность | 91.160.10 | Определение уровней освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест Утверждены Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест Утверждены Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |

#### Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации			                	                    	    Н.И.Бусень