| Вода естественных источников | 13.060.10 | Окисляемость перманганат-ная* Удельная электрическая проводимость* | Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» | Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1981г. стр.76-78. МВИ титриметрическим методом (метод Кубеля) Методика № Д 2.1.33. СТБ ИСО 7888-2006 «Качество воды. Определение удельной электрической проводимости». |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды | 13.060.30 | Кислород растворенный Удельная электрическая проводимость | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М., Стройиздат,1977 г. Стр.50-56 МВИ титриметрическим методом по Винклеру Методика № 2.2.36.1. СТБ ИСО 7888-2006 «Качество воды. Определение удельной электрической проводимости». |
| Промышлен-ные выбросы в атмосферу | 13.040.40 | Массовая концентрация аммиака Массовая концентрация никеля | Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.,Гидрометеоиздат,1987 Стр.83-85, №17. МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера (отбор проб в пипетки) Методика № 1.4.8.1 Стр.168-169, №38 МВИ концентрации никеля методом ААС при массовой доле в пыли 0.05-0.3% Методика № 1.4.75.2. |
| Почвы | 13.080.01 | Массовая концентрация нитратов Массовая концентрация обменного аммония* Массовая доля нефтепродуктов | ГН 2.1.7.12-1-2004 «Перечень ПДК и ОДК химических веществ в почве». Постановление Министерства ПР и ООС РБ №108 от 02.12.2008г. «О внесении дополнений в Правила определения массы загрязняющих веществ, для целей исчисления размера возмещения вреда». Постановление Здравоохранения РБ №25 от 13.03.2009г. «Об утверждении гигиенических нормативов «ПДК нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель». | ГОСТ 26488-85 «Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО». ГОСТ 26489-85 «Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО». Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» М..1998 М 03-03-2007 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) |

*-показатель не нормируется

Директор  Гродненского ЦСМС  ______________________________В.М.Шиш

МП			подпись