Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.1824

от «10» сентября 2021 года

на бланке №0008964

на 3-х листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 сентября 2021 года

Лаборатории радиационного контроля окружающей среды

цеха радиационной безопасности

Республиканского унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» (государственное предприятие «Белорусская АЭС»)

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 231201, ул. В. Короткевича, 10, г. Островец, Гродненская область |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | СТБ 1058-2016 МВИ.МН 5573-2016 | СТБ 1058-2016 МВИ.МН 5573-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 100.02/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (50÷3000) кэВ | Фактическое значение | ФР.1.38.2016.24604 ФР.1.38.2016.24605 ФР.1.40.2014.18318 |
| 1.3* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета - активность |  | МВИ.МН 5573-2016 |
| 1.4* |  | 100.02/04.125 | Суммарная альфа-активность |  | МВИ.МН 5573-2016 |
| 2.1*** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВК 6.1.7-08 | МВК 6.1.7-08 |
| 2.2* |  | 100.02/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (50÷3000) кэВ | Фактическое значение | ФР.1.38.2016.24604 ФР.1.38.2016.24605 ФР.1.40.2014.18318 |
| 2.3* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета - активность |  | МВИ.МН 5573-2016 |
| 2.4* |  | 100.02/04.125 | Суммарная альфа-активность |  | МВИ.МН 5573-2016 |
| 3.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 17.13-16-2014 (02120) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 5, п. 5.1 |
| 3.2** |  | 100.03/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (50÷3000) кэВ | Фактическое значение Фактическое значение | ФР.1.38.2016.24604 ФР.1.38.2016.24605 ФР.1.40.2014.18318 |
| 3.3* |  | 100.03/04.125 | Активность стронция-90 |  | ФР.1.40.2014.18554 |
| 3.4* |  | 100.03/04.125 | Активность трития |  | ФР.1.40.2019.32834 |
| 3.5* |  | 100.03/04.125 | Суммарная альфа-активность |  | ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 3.6* |  | 100.03/04.125 | Суммарная бета-активность |  | ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 4.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 17.13-16-2014 (02120) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 6 |
| 4.2* |  | 100.04/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (50÷3000) кэВ | Фактическое значение | ФР.1.38.2016.24604 ФР.1.38.2016.24605 ФР.1.40.2014.18318 |
| 4.3* |  | 100.04/04.125 | Активность стронция-90 |  | ФР.1.40.2014.18554 |
| 4.4* |  | 100.04/04.125 | Суммарная альфа-активность |  | ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 4.5* |  | 100.04/04.125 | Суммарная бета-активность |  | ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 4.6* |  | 100.04/04.125 | Активность трития |  | ФР.1.40.2019.32834 |
| 5.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2* |  | 100.09/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (50÷3000) кэВ | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | ФР.1.38.2016.24604 ФР.1.38.2016.24605 ФР.1.40.2014.18318 |
| 5.3* |  | 100.09/04.125 | Активность стронция-90 |  | ФР.1.40.2014.18554 |
| 5.4* |  | 100.09/04.125 | Суммарная альфа-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 | ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 5.5* |  | 100.09/04.125 | Суммарная бета-активность |  | ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 5.6* |  | 100.09/04.125 | Активность трития | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | ФР.1.40.2019.32834 |
| 6.1*** | Территория населённых пунктов, пункты наблюдения | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.03.2010 №39 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | ФР.3.38.2020.00119 |
| 7.1*** | Рабочие места, производственная территория, производственные помещения | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.03.2010 №39 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | ФР.1.40.2020.36198 |
| 7.2*** |  | 100.12/04.056 | Плотность потока альфа-частиц |  |  |
| 7.3*** |  | 100.12/04.056 | Плотность потока бета-частиц |  |  |

Примечание:

* - Деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

*** - Деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА 								Е.В. Бережных