|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1155 |
|  | от «25» августа 1997г. |
|  | На 5 листах |

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

№ 1 от «29» мая 2009 г.

лаборатории канализации

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Брестводоканал»

|  | #### 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  | #### 1 Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Нитриты |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  |  |  |  |  | Нитраты |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | ###### Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Фосфаты |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Сульфаты |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  | #### 2 Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Нитриты |  |  | не нормируется |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Нитраты |  |  | не нормируется |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Фосфаты |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Сульфаты |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | #### 3 Подземная вода |  | 13.060.10 |  | Нитриты |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Нитраты |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  |  |  |  | Сульфаты |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |
|  |  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | #### Подземная вода |  | 13.060.10 |  | Фосфаты |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень