|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4477 от 21 марта 2014 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 ноября 2021 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного строительного унитарного предприятия «ВитГидром»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 2-я Луческая, 40, 210007, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.440-2013 |
| 3.1*** | Изделия медицинской техники (типы, утвержденные до 01.01.1991) | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1*** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140-84 п. 2.5.8 | ГОСТ 26140-84 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 5.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 5.2*** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 5.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 5.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 6.1* | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, п. 4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 7.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2010 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 8.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 8.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 9.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 9.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 10.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 11.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 12.1* | Штанги переносных заземлений | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 13.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 13.2* |  | 25.73/ 29.113 | Испытание головок измерительных штанг повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 14.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |

| 14.2* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 15.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.19.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 16.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 17.1* | Устройства для прокола кабеля | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.523-2017 |
| 18.1** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п. Б. 27.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.565-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.