|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5328 от 08 октября 2021 года На бланке На 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от 08 октября 2021 года

испытательной лаборатории

Коммунального производственного унитарного предприятия «Лельком»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247841 Гомельская обл., г. п. Лельчицы, ул.Советская,22 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (газаходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков: - скорость потока газов; | ТКП 629-2018, п.6.3.22 | ТКП 629-2018, п.6.3.22 МВИ.ГМ 1580-2019 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в вентиляционном канале; - количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ 1580-2019 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов и помещений | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ 1580-2019 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |