|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.5346  от 26 ноября 2021 года  на бланке № 0009242  на 1 листе  Редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**от 26 ноября 2021 года**

лаборатории электрофизических измерений

Верхнедвинского государственного районного унитарного производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Мира, д.12, г.Верхнедвинск, Витебской области, 211631 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты,  силовые и  осветительные сети, вторичные цепи переменного  и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.27.1  ТКП 339-2011  п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1  \*\*\* | Силовые  кабельные  линии до 1000В | 27.32/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.30.1  ТКП 339-2011  п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных