|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1456 |
|  | от 30.04.1999 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 августа 2022 года |  |
| --- | --- |

лаборатории промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Химремонт»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Химзаводская, 6, 246026, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - температура перемещаемого воздуха; - динамическое давление потока воздуха; - статическое давление воздуха, - полное давление потока воздуха; - относительная влажность перемещаемого воздуха | СН 4.02.03-2019 СТБ 2021-2009 СП 1.03.02-2020 ТКП 497-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/ 23.000 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации - избыточное давление в лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4-п.413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств (четырехпроводный метод (4П), удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4, ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали ((в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009 п. Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4-п.413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 6.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4, ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 7.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Токи утечки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных