|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2442 от 29 ноября 2002 года на бланке № на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 декабря 2021 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Молоко» г. Витебск

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ш. Бешенковичское, 48, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (цвет, консистенция) |  | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.5* |  | 01.41/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.6* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.031 | Плотность | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.7* |  | 01.41/11.116 | Содержание нейтрализующих веществ: - сода - аммиак -химические раскислители -перекись водорода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 30637-99 ГОСТ 24067-80 |
| 1.8* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 1.9* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10*** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.11* |  | 01.41/03.071 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.12* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |

| 1.13* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Антибиотики | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, п.5.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ МН 3830-2015 |
| 1.15* |  | 01.41/03.152 | Пенициллины |  | МВИ.МН 5336-2015 МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.16* |  | 01.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.17* |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.18* | Сливки-сырье | 01.41/08.052 01.41/11.116 01.41/08.149 | Фальсификация | СТБ 2277-2016 | ГОСТ 33628-2015 (за исключением п.6.6) |
| 2.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептиче-ские показатели (цвет, консистен-ция, вкус, запах) |  | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2263-2016 |
| 2.3** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 р.2.3 |
| 2.4* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 |
| 2.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 р.4 ГОСТ 29247-91 п.3.1 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 30305.3-95 СТБ 1552-2017 п.7.11 ГОСТ 3624-92 р.2 |
| 2.7* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.р.2, 3, 4, 5, 6, 8 ГОСТ 29246-91 р.3 ГОСТ 30305.1-95 р.5 |
| 2.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628 -78 р.2 ГОСТ 29248 -91 р.р.3, 4 |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628 -78 р. 5 |
| 2.11* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.12* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4 – 95 |

| 2.13* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.043 | Вязкость | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2007 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14* |  | 10.51/08.052 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 2.15* |  | 10.51/11.116 | Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.7 п.7.1 |
| 2.16* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623 -2015 р.6 п.6.2 |
| 2.17* |  | 10.51/08.169 | pH |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 2.18* |  | 10.51/03.152 | Пенициллины |  | МВИ.МН 5336-2015 МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.19* |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.20* |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.21* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 3.1* | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГН, утв. Постановле-нием Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 3.2* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 3.3* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 р.7 |
| 4.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2263-2016 ГН, утв. Постановле-нием Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225 -84п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.3* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225 -84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.4* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.5* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 п.7.18 ГОСТ 33951-2016 |
| 4.6* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 5.1*** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |

| 5.2* | Вода питьевая централизован-ного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 46 от 19.10.1999. ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформ-ные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 5.4* |  | 100.09/01.086 | Колиформные термотолерантные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 6.1*** | Продукты пищевые | 01.25/42.000 08.93/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.81/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 6.2* |  | 01.25/04.125 08.93/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.81/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1*** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.41/04.125 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 |
| 7.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радио-нуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельско-хозяйственном сырье и кормах Ветеринарно-санитар-ные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитар-ном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 № 10 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* -   деятельность осуществляется непосредственно в центральной заводской лаборатории

** - деятельность осуществляется непосредственно в центральной заводской лаборатории и за пределами

центральной заводской лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами центральной заводской лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                     Е.В. Бережных