|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2375 |
|  | от «30» июля 2004г. |
|  | На 7 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» июля 2009 г.

поста радиометрического  контроля Государственного

лесохозяйственного учреждения «Дрогичинский лесхоз»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Питьевая вода | 13.060.20 | Отбор образцов Объемная активность радионуклидов цезия |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999 № 16 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
| 2 Пищевые продукты: Молоко и цельномолочная продукция; Молоко сгущенное и концентрированное; Творог и творожные изделия; Сыры сычужные и плавленые; Масло коровье; Мясо и мясные продукты, в том числе: - говядина, баранина, продукты из них; - свинина, птица, продукты из них; Картофель; Хлеб и хлебобулочные изделия; Мука, крупы, сахар; Жиры растительные; Жиры животные и маргарин; Овощи и корнеплоды; Фрукты; Садовые ягоды; Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; Грибы свежие; Грибы сушеные; Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; Прочие продукты питания | 67 | Отбор образцов Объемная и удельная активность радионуклидов цезия |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999 № 16 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
| 3 Сельскохозяйственное сырье и корма: Зерно; Корма; Сено; Солома; Сенаж; Силос; Корнеплоды; Прочие виды кормов | 67.060 65.120 | Отбор образцов Удельная активность радионуклидов цезия |  |  | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
| 4 Лекарственно-техническое сырье: - цветы, листья, травы, грибы, клубни, корни, корневища, сырье разного происхождения; - высушенные плоды, ягоды | 65.020.20 65.020.20 | Отбор образцов |  |  | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
| Лекарственно-тех-ническое сырье: - цветы, листья, травы, грибы, клубни, корни, корневища, сырье разного происхождения; - высушенные плоды, ягоды | 65.020.20 65.020.20 | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 РДУ содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Утв. Постановлением главного гос.сан.врача РБ 24.12.2004 №152 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
| 5 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 17.240 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утверждена Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 03.05.2001г. №10 МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами Утв. директором РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2005, согл. директором РУП «БелГИМ» 11.08.2006 |
| 6 Почва | 13.080.01 | Отбор образцов |  |  | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 Инструкция по организации и ведению радиационного мониторинга леса №06-0107 Утверждена Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №214 от 03.10.1997 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 Инструкция по организации и ведению радиационного мониторинга леса №06-0107 Утверждена Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №214 от 03.10.1997 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
| Почва | 13.080.01 | Отбор образцов |  |  | Инструкция по проведению радиационного обследования лесов Гослесфонда Утверждена Комлесхозом 23.01.2003, согласована с Госстандартом 21.01.2003 Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 03.05.2001 №10 | Инструкция по проведению радиационного обследования лесов Гослесфонда Утверждена Комлесхозом 23.01.2003, согласована с Госстандартом 21.01.2003 Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 03.05.2001 №10 |
|  |  | Определение плотности загрязнения цезием-137 |  |  | Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения Утверждены Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 15.01.2001 № 1 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
| 7 Продукция лесного хозяйства: - лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; - лесоматериалы круглые прочие; - древесное технологическое сырье; - топливо древесное; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов; - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие; - прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.040 79.040 79.040 79.020 | Отбор образцов Удельная активность радионуклидов цезия |  |  | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень