| ь | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2519 от 10 декабря 2004 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 января 2022 года

Республиканской лаборатории неразрушающего контроля,

технической диагностики и экспертизы лифтов

Республиканского испытательного центра

открытого акционерного общества «Беллифт»

| № п/п | Наименование объекта | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» |  |  |  |  |  |
| пр. Велосипедный, 5, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 8428 10 | Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании (сооружении) | ТР ТС 011/2011 статья 3-5, статья 6 п.3, статья 7, Приложение 1 ГОСТ Р 53780-2010 ГОСТ 33984.1-2016 ГОСТ Р 56943-2016 ГОСТ Р 33652-2019 ГОСТ Р 52382-2010 ГОСТ 34305-2017 | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, пп.В.1, В.2, В.2.1-В.2.3 Приложение Ж, Приложение И ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, пп.В.1, В.2, В.2.1-В.2.3 Приложение Г, Приложение Д |
| 1.2*** |  |  | Проверка функционирования лифта | ТР ТС 011/2011, статья 6 п.3, Приложение 1, ГОСТ Р 53780-2010 ГОСТ Р 56943-2016 ГОСТ 33984.1-2016 | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2.4 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.2.4 |
| 1.3*** |  |  | Испытание тормозной системы электрических лифтов | ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010 ГОСТ Р 56943-2016, ГОСТ 33984.1-2016 | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.4.1 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.4.1 |
| 1.4*** | Лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 8428 10 | Испытание электропривода электрических лифтов | ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010 ГОСТ Р 56943-2016, ГОСТ 33984.1-2016 | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.2 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.4.2 |
| 1.5*** |  |  | Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.3 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.4.3 |
| 1.6*** |  |  | Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.4 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.4.4 |
| 1.7*** |  |  | Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.6 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.4.6 |
| 2.1*** | Устройства безопасности лифта: Ограничитель скорости | 8428 10 | Проверка функционирования ограничителя скорости | ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010 ГОСТ Р 56943-2016, ГОСТ 33984.1-2016 | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.1 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.3.1 |
| 2.2*** | Ловители |  | Проверка функционирования ловителей |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.2 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.3.2 |
| 2.3*** | Буфер |  | Проверка функционирования буфера |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.3 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.3.3 |
| 2.4*** | Разрывной клапан |  | Проверка функционирования разрывного клапана гидравлического |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.4 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.3.4 |
| 2.5*** | Замки двери шахты |  | Проверка функционирования замков дверей шахты |  | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.5 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.3.5 |
| 2.6*** | Электрические устройства безопасности | 8428 10 | Проверка функционирования электрических устройств безопасности | ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010 ГОСТ Р 56943-2016, ГОСТ 33984.1-2016 | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.6 ГОСТ Р 34582-2019 Приложение В, п.В.3.6 |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | ________________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |