Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0166

с 11.06.2008г. до 11.06.2011г.

Листов 33

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12.08.2009

областной лаборатории алитического контроля

Могилевского областного комитета природных ресурсов  и охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Температура Водородный показатель Д (0÷14) ХП 0,4% Запах Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д (1,0÷2,5)мг/дм3 ХП 13% Д (2,5÷7,0)мг/дм3 ХП 7% Д (7,0÷10,0)мг/дм3 ХП 1% Кислород растворенный Д (5÷12,0)мг/дм3 ХП (20÷5)% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, 1977г. МВИ рН потенциометрическим методом. Методика № 2.2.19.1,2.1.30 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.167-171 Унифицированные методы анализа вод, под редакцией Ю.Ю.Лурье, М.Химия, 1977г. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Методика № 2.1.5.2, № 2.2.10.4 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.102-116 МВИ концентрации кислорода титрометрическим методом по Винклеру. Методика № 2.1.16.1 Сборник МВИ, ч.1, с.102-108 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 2

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Цветность Д свыше 10 ХП 10% Химическое потребление кислорода (ХПК) ДМ (5÷10000)мг/дм3 Д (5÷50)мг/дм3 ХП 30% Д (50÷200)мг/дм3 ХП 20% Д (200÷10000)мг/дм3 ХП 15% Концентрация нефтепродуктов ДМ (0,005÷50,0)мг/дм3 ХП (25÷65)% Взвешенные вещества Д (5÷5000)мг/дм3 Д (5÷50)мг/дм3 ХП 20% Д (50÷5000)мг/дм3 ХП 10% Д св. 5000мг/дм3 ХП 5% Концентрация сухого остатка Д (50,0÷1000)мг/дм3 Д (50,0÷250,0)мг/дм3 ХП (5,0÷12,5)% Д (250,0÷1000,0)мг/дм3 ХП (12,5÷50,0)% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ цветности методом сравнения с искусственным стандартом. Методика № 2.1.47 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.192-194 Методика определения ХПК на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 МВИ ХПК бихроматомным методом. Методика № 2.2.58.1 Сборник МВИ, ч.3, с.244-250 МВИ концентрации нефтепродуктов на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М», М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 МВИ содержания взвешенных веществ гравиметрическим методом. Методики № 2.1.7, № 2.2.13.1 Сборник МВИ, ч. 1, с. 116-120 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Методика № 2.2.50.2 Сборник МВИ, ч. 1, с. 235-238 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 3

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Азот общий Ионы аммония ДМ (1÷10)мг/дм3 ХП 25% Д (1÷100,0)мг/дм3 ХП 50% Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 25% Д (1,0÷10,0)мг/дм3 ХП 10% Д (10,0÷100,0)мг/дм3 Нитриты ДМ (0,03÷10)мг/дм3 Д (0,05÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д св. 1,0мг/дм3 ХП 25% ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Нитраты ДМ (0,5÷7,0)мг/дм3 Д (0,1÷3,0)мг/дм3 ХП 50% Д св. 3,0мг/дм3 ХП 25% ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Сульфаты ДМ (10÷1000)мг/дм3 ХП 10% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | СЭВ. унифицированные методы исследования качества вод, ч.1, М., 1977г., с.47-50 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика № 2.2.1.1 Методика 2.2.1.4 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.167-174 Тоже, ч.3, с.195-204 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Методика № 2.2.37.4 Сборник МВИ, ч.1, с.214-220 МВИ концентрации нитритов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, №2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Методика № 2.2.36.2 Сборник МВИ, ч.1, с. 209-214 МВИ концентрации нитратов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 МВИ концентрации сульфатов турдибиметрическим методом. Методика № 2.2.47.5 Сборник МВИ, ч.2, с.247-251 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 4

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Сульфаты ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Хлориды ДИ (2,0-400)мг/дм3 ХП (1-3)% ДМ (0,1-1000)мг/дм3 ХП 13% Сероуглерод ДМ (0,3÷2,5)мг/дм3 Сульфиды Д (0,005÷0,01)мг/дм3 ХП 40% Д (0,01÷0,1)мг/дм3 ХП 25% Д (0,1÷2,5)мг/дм3 ХП 15% Анионоактивные СПАВ ДМ (15÷205)мг/л ХП 15% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ концентрации сульфатов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю. Лурье, М. Химия. 1971г. с.147-148 МВИ концентрации хлоридов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 МВИ определения сероуглерода фотометрическим методом с диэтиламином аналитическая химия промышленных и сточных вод под редакцией Ю.Ю.Лурье, М: Химия., 1984г., с.353 МВИ массовой концентрации сульфидов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М». Методика М 01-08-93 ПНД Ф 14.1:2:4.25-95 Аналитическая химия промышленных и сточных вод по редакцией Ю.Ю.Лурье. М: Химия, 1984г., с202-204 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиловым синим |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 5

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Анионоактивные СПАВ Д (0,025÷0,1)мг/дм3 ХП 65% Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷2,0)мг/дм3 ХП 25% Катионоактивные СПАВ Д (0,01÷2,0)мг/дм3 Д (0,01÷0,1)мг/дм3 ХП 65% Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷2,0)мг/дм3 ХП 20% Д (0,02÷0,25)мг/л Неионогенные СПАВ Д (0,2÷3,0)мг/дм3 ХП (7-9)% Фенолы ДМ (0,0005÷25,0)мг/дм3 Д (0,0005÷0,01)мг/дм3 ХП 65% Д (0,01÷10,0)мг/дм3 ХП 50% Д (10,0÷25,0)мг/дм3 ХП 25% Формальдегид | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, с.167-170 МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» М 01-06-83 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 МВИ концентрации катионоактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 М. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточки-на, З.Н.Болдина. Методы исследования качества вод водоемов по редакцией Шицковой, 1990г., с.323 МВИ концентрации неионогенных СПАВ фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика № 2.1.35.5 Сборник МВИ, ч.2, с.173-175 МВИ концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» Методика М01-07-93 Ю.В.Новикова, К.С.Ласточ-кина, З.Н.Болдина. Методы исслдеования качества вод водоемов под редакцией Шицковой, 1990г., с.362 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 6

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Жиры Фосфаты ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Хром общий, хром 6-ти валентный Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Кобальт Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Медь Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Аналитическая химия промышленных и сточных вод по редакцией Ю.Ю.Лурье. М: Химия, 1984г., с.290 Фотометрический метод определения ортофосфатов. Ю.Ю.Лурье. Унифицированные методы анализа вод, 1971г., с.211 Качество воды. Определение фосфора спектрометрическим методом с молибдатом аммония СТБ ИСО 6878-2005 п.4 МВИ концентрации фосфатов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 Фотометрический метод определения малых количеств хрома. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия, 1984г., с.153 МВИ.МН 1137-99. Методика выполнения содержания хрома в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ.МН 1137-99 Методика выполнения содержания кобальта в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ.МН 1137-99 Методика выполнения содержания меди в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 7

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Марганец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Никель Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Кадмий Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Свинец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Молибден Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ. МН. 1137-99 Методика выполнения содержания марганца в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова. Л. Гидрометеоиздат, 1997 г., с.195 МВИ. МН. 1137-99 Методика выполнения содержания никеля в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии Фотометрический метод с диметилглиоксимом Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984г., с.138-139 МВИ. МН. 1137-99 Методика выполнения содержания кадмия в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ. МН. 1137-99 Методика выполнения содержания свинца в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ. МН. 1137-99 Методика выполнения содержания молибдена в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 8

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Мышьяк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Ртуть Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% Д (0,05÷0,2)мг/дм3 ХП 50% Д (0,2÷1,0)мг/дм3 ХП 30% Д (1,0÷2000)мг/дм3 ХП 20% Магний Цинк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10-20)% ДИ (0,005÷0,01)мг/дм3 ХП 50% ДИ (0,01÷0,1)мг/дм3 ХП 25% ДИ (0,1÷2,0)мг/дм3 ХП 15% Метанол ДМ (0,1÷1,5)мг/дм3 ХП 16% | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания мышьяка в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания ртути в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ методом «холодного пара» на анализаторе ртути РА-915+ ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, М., 1987г. МВН. МН 1137-99 Методика выполнения содержания цинка в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ массовой концентрации цинка в пробах сточной воды на анализаторе «Флюорат-02-3М» МВИ концентрации метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Методика № 2.1.23 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, с.138 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 9

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточные воды | 13.060.30 | Этиленгликоль Д (1,0÷400)мг/дм3 Отбор проб Общий фосфор Д (0,02÷2,0)мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ определения этиленгликоля фотометрическим методом Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия, 1984г., с.277 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, инструкция Минприроды РБ от 16.02.1994 СТБ ИСО 51592-2001 МВИ концентрации фосфора общего фотометрическим методом в сточных и поверхностных водах. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия, 1984г., с.214 Качество воды. Определение фосфора спектрометрическим методом с молибдатом аммония СТБ ИСО 6878-2005 |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Температура Цветность (окраска) Д св. 10 ХП 10% Водородный показатель, рН | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат. 1997г. МВИ цветности методом сравнения с искусственным стандартом. Методика № 2.1.47 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.192-194 МВИ рН потенциометрическим методом. Методика № 2.1.30 Сборник МВИ, ч.3, с.157-171 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 10

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Жесткость ДМ (0,5÷50,0)мкг/экв/л Д (10,0÷50,0)мкг/экв/л ХП 0,5% Кальций ДМ (1,0÷95)мг/дм3 ХП (52±2)% Магний Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д (1,0÷2,5)мг/дм3 ХП 13% Д (2,5÷7,0)мг/дм3 ХП 7% Д (7,0÷10,0)мг/дм3 ХП 1% Кислород растворенный Д (0,5÷12,0)мг/дм3 ХП (20±5)% Взвешенные вещества Д (5÷5000)мг/дм3 ХП 20% Д (50÷5000)мг/дм3 ХП 10% Д св. 5000 ХП 5% | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ жесткости комплексонометрическим методом с хромоген черным. Методика № 2.1.11 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.147-151 МВИ концентрации кальция титрометрическим методом с комплексоном. Методика № 2.1.14.1 Сборник МВИ, с.3, с.151-154 СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод, ч.1, М., 1987г. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Методика № 2.1.5.2, № 2.2.10.4 Сборник МВИ, ч.1, с.102-116 МВИ концентрации кислорода титрометрическим методом по Винклеру. Методика № 2.1.16.1 Сборник МВИ, ч. 1, с.102-108 СТБ ИСО 5814-2007 МВИ содержания взвешенных веществ гравиметрическим методом. Методика № 2.1.7, № 2.2.13.1 Сборник МВИ, ч. 1, с. 116-120 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 11

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Нефтепродукты ДМ (0,005÷50,0) ХП (25±65)% Концентрация сухого остатка Д (50,0÷1000)мг/дм3 Д (50, ÷250,0)мг/дм3 ХП (5,0÷12,5)мг/дм3 Д (250,0÷1000,0)мг/дм3 ХП (12,5÷50,0)мг/дм3 Ионы аммония Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷10,0)мг/дм3 ХП 25% Нитраты ДМ (0,5÷7,0)мг/дм3 Д (0,1÷3,0)мг/дм3 ХП 50% Д св. 3,0мг/дм3 ХП 25% ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Нитриты ДМ (0,03÷10)мг/дм3 Д (0,05÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д св. 1,0мг/дм3 ХП 25% ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М». М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.128-99 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Методика № 2.2.50.2 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.235-238 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика № 2.2.1.1 Сборник МВИ, ч.1, с.167 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Методика № 2.2.36.3 Сборнике МВИ, ч.1, с.209-214 МВИ концентрации нитратов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Методика № 2.2.37.4 МВИ концентрации нитритов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, 2.1.29.2; 2.1.36.3; 2.1.40.1; № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 12

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Хлориды ДИ (2,0÷400)мг/дм3 ХП (1÷3)мг/дм3 ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Сульфаты ДМ (1÷15)мг/дм3 ХП 10% ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Анионоактивные СПАВ ДМ (15÷205)мг/дм3 ХП 15% Д (0,025÷0,1)мг/дм3 ХП 65% Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷2,0)мг/дм3 ХП 25% | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю.Лурье. М. Химия, 1971г., с.147-148 МВИ концетрации хлоридов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1 № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Методика № 2.1.36.6 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.142 МВИ концентрации сульфатов методомионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1 № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 МВИ концентрации АСПАВ фотометрическим методом с метиловым синим Сборник МВИ, ч.2, с.167-170 МВИ массовой концентрации анионактивных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М», М 01-06-93 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 13

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Катионоактивные СПАВ ДМ (0,01÷2,0)мг/дм3 Д (0,01÷0,1)мг/дм3 ХП 65% Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷2,0)мг/дм3 ХП 20% Д (0,02÷0,25)мг/л Неионогенные СПАВ Д (0,2÷3,0)мг/дм3 ХП (7÷9)% Сульфиды Д (0,005÷0,01) ХП 40% Д (0,01÷0,1) ХП 25% Д (0,1÷2,5) ХП 15% Фенолы ДМ (0,0005÷25,0)мг/дм3 Д (0,0005÷0,1)мг/дм3 ХП 65% Д (0,01÷10,0)мг/дм3 ХП 50% Д (10,0÷25,0)мг/дм3 ХП 25% | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ концентрации катионоактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 М. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточ-кина, З.Е. Болдина. Методы исследования качества вод водоемов, под редакцией Шицковой, 1990г. с.323 МВИ концентрации неионогенных СПАВ фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика № 2.1.35.5 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч. 2, с.173-175 МВИ массовой концентрации сульфидов в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе «Флюорат-02-3М». Методика М 01-08-93 ПНД Ф 14.1:2:4.25-95 аналитическая химия промышленных и сточных вод под редакцией Ю.Ю.Лурье, М:Химия, 1984г., с.202-204 МВИ концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02-3М». Методика М01-07-93 ПНД Ф 14.1:2:4.34-95 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 14

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Фосфаты Д 0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Хром общий, хром 6-ти валентный Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Кобальт Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Медь Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Марганец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Фотометрический метод определения ортофосфатов. Ю.Ю.Лурье. Унифицированные методы анализа вод, 1971г., с.211 Качество воды. Определение фосфора спектрометрическим методом с молибдатом аммония СТБ ИСО 6878-2005 п.4 МВИ концентрации фосфатов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.44.2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 Фотометрический метод определения малых количеств хрома. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод , 1984г., с.153 МВИ. МН. 1137-99. Методика выполнения содержания хрома в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ. МН. 1137-99. Методика выполнения содержания кобальта в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии Тоже Тоже Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши по ред. А.Д.Семенова, Л. Гидрометеоиздат, 1997г., с.195 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 15

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Никель Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Свинец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Молибден Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Мышьяк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Ртуть Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Д (0,05÷0,2)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷2000)мкг/л ХП 20% Железо Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ. МН. 1137-99. Методика выполнения содержания никеля в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии Фотометрический метод с диметилглиоксимом Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984г., с.138-139 МВИ. МН. 1137-99. Методика выполнения содержания свинца в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии Тоже -"- -"- МВИ методом «холодного пара» на анализаторе ртути РА-915+ ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 МВН. МН. 1137-99 Методика выполнения содержания железа в водных и твердых матрицах методом атомно-абсор-бционной спектрометрии МВИ концентрации железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984г., с.111-112 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 16

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Кадмий Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Цинк ДИ (0,005÷0,01)мг/дм3 ХП 50% ДИ 0,01÷0,1)мг/дм3 ХП 25% ДИ (0,1÷2,0)мг/дм3 ХП 15% Формальдегид Метанол ДМ (0,1÷1,5)мг/дм3 ХП 16% Сероуглерод Этиленгликоль Д (1,0÷400)мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВН МН 1137-99 Методика выполнения содержания кадмия в водных и твердых матрицах методом атомно-абсор-бционной спектрометрии Тоже МВИ массовой концентрации цинка в пробах сточной воды на анализаторе «Флюорат-02-3М» Ю.В.Новиков, К.С.Ласточки-на, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов под редакцией Шицковой, 1990г., с.362 МВИ концентрации метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Методика № 2.1.23 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, с.138 Ю.В.Новиков, К.С.Ласточки-на, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов, Медицина, 1990г., с.114 МВИ по определению этиленгликоля фотометрическим методом Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия, 1984г., с.277 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 17

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Отбор проб ХПК (химическое потребление кислорода) ДМ (5÷1000)мг/дм3 Д (5÷50)мг/дм3 ХП 30% Д (50÷200)мг/дм3 ХП 20% Д (200÷1000)мг/дм3 ХП 15% Д (5÷200)мг/дм3 ХП (60÷6)% Удельная электропроводность ДМ (2÷500)мкСм/см ХП 20% Азот общий Фосфор общий Д (0,02-2,0)мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | Инструкция по отбору проб для анализов сточных поверхностных вод. инструкция Минприродны РБ от 16.02.1994 СТБ ИСО 51592-2001 Методика по определению ХПК на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 МВИ ХПК бихроматным методом. Методика № 2.2.58.1 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.244-250 МВИ удельной электропроводности в поверхностных водоемах методом переменного тока низкой частоты. Д 2.1.15 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д.Се-менова, Гидрометеоиздат, 1977г., с.46 СТБ ИСО 7888-2006 СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод, ч.1. М., 1971г., с.47-50 МВИ концентрации фосфора общего фотометрическим методом в сточных и поверхностных водах. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия, 1984г. с.214 Качество воды. Определение фосфора спектрометрическим методом с молибдатом аммония СТБ ИСО 6878-2005 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 18

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Природные поверхностные воды | 13.060.10 | Гидрокарбонаты Д (10÷100)мг/л ХП±5% Д от 200мг/л ХП±1% Прозрачность | Постановление Минприроды РБ, Минздрава РБ от 8.05.2007 № 43/42 Гигиенические нормативы 2.1.5.10.21-2003 | МВИ концентрации гидрокарбонатов обратным титрованием Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д.Се-менова, Гидрометеоиздат, 1977г., с.111 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред. А.Д.Семенова, Л.:Гидрометеоиздат, 1977г., с.25-26 |
| 3. Физические факторы окружающей среды | 13.040.99 | Скорость. Расход газопылевых потоков Д (0,1÷60,0)м/с Давление (статическое, полное, динамическое) Д (80÷106)кПа Д (-100 ÷ +100)нПа Влажность Д (0,0÷100)% Температура Д (-30÷1000)°С | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | ГОСТ 17.2.4.06-90 Инструкция по эксплуатации анализаторов «ТЕSТО-452», «ТЕSТО-400» МВИ. МН 1003-2004/07 ГОСТ 17.2.4.07-90 Инструкция по эксплуатации анализаторов «ТЕSТО-452», «ТЕSТО-400» ГОСТ 17.2.4.08-90 Инструкция по эксплуатации анализаторов «ТЕSТО-452», «ТЕSТО-400» МВИ. МН 1009-2004/07 ГОСТ 17.2.4.07-90 Инструкция по эксплуатации анализаторов «ТЕSТО-350», «ТЕSТО-350М/ХL», «ТЕSТО-400» |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | Окислы азота Д (0÷3500)ppm ХП±5% | Нормативы (временно допустимые) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утв. облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | Инструкция по эксплуатации газоанализаторов "ТЕSТО-350", "ТЕSТО-350М/ХL" МВИ. МН 1003-2007 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 19

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | Окислы азота Д (0,3-30)мг/м3 Двуокись серы Д (0÷5000)ppm ХП±5% Д (0,6÷12)мг/м3 Окись углерода Д (0÷20000)ppm ХП±5% Серная кислота Д (0,4÷8,0)мг/м3 ХП±22,4% Аммиак Д (0,1÷50)мг/м3 Д (0,2÷5,0)мг/м3 | Нормативы (временно допустимые) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утв. облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ) инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР- ЦНИИТЭИ легпром. М. 1985г., с.102 Инструкция по эксплуатации газоанализаторов "ТЕSТО-350", "ТЕSТО-350М/ХL" МВИ. МН 1003-2007 Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ) инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР-ЦНИИТЭИ легпром. М. 1985г., с.79 Инструкция по эксплуатации газоанализаторов "ТЕSТО-350", "ТЕSТО-350М/ХL" МВИ. МН 1003-2004/07 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.102 Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР-ЦНИИТЭИ легпром. М. 1985г. с.101 Сборник методик загрязняющих веществ в промвыбросах, Л. Гидрометеоиздат, 1987г., с.92 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 20

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | Пыль Д (5,0÷20,0)мг/м3 ХП±25% Д (1,0÷100,0)мг/м3 ХП±25% Д (до 5)мг/м3 Сероводород Д (5÷50)мг/м3 ХП±20% Д (0÷300)ppm ХП±5% Формальдегид Д (0,1÷30,0)мг/м3 ХП±14,5% Ацетальдегид Д (0,4÷6,4)мг/м3 ХП±25% Фенол Д (0,1÷100)мг/м3 Н-бутилацетат Д (2,0÷60,0)мг/м3 ХП±15% Д (10÷5000)мг/м3 | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | МВИ определения массового выброса промышленной пыли гравиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.21 Сборник методик загрязняющих веществ в промвыбросах, Л. Гидрометеоиздат, 1987г., с.138 СТБ ИСО 12141-2005 Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат, 1987г., с.58-62 Инструкция по эксплуатации газоанализаторов "ТЕSТО-350М/ХL" МВИ концентрации формальдегида методом с хромотроповой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.121 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М. МЗ ССР, 1982г., с.7-10 МВИ. МН 1822-2002. Методика определения фенолов в промышленных выбросах МВИ концентрации бутилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 21

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | Н-бутилацетат Д (2,0÷60,0)мг/м3 ХП±15% Д (10÷5000)мг/м3 Уксусная кислота Д (1,5÷130)мг/м3 ХП±25% Этилацетат Д (2,0÷60,0)мг/м3 ХП±15,1% Д (10÷5000)мг/м3 Стирол Д (4,4÷200,0)мг/м3 Д (10÷5000)мг/м3 Ацетон Д (10÷5000)мг/м3 | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.92-95 МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР - ЦНИИТЭИ легпром. М. 1985г., с.83 МВИ концентрации этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.92-95 МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий МВИ концентрации стирола фотометрическим методом с нитрующей смесью МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 22

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | Метанол Д (10÷5000)мг/м3 Этиленгликоль Д (2,5÷6,0)мг/м3 ХП±20% Толуол Д (10÷5000)мг/м3 П-ксилол Д (10÷5000)мг/м3 ДИ (0,2÷1000,0)мг/м3 М-ксилол Д (10÷5000)мг/м3 ДИ (0,2÷1000,0)мг/м3 О-ксилол Д (10÷5000)мг/м3 ДИ (0,2÷1000,0)мг/м3 Аэрозоль едких щелочей Д (0,5÷15)мг/м3 ХП±24,1% | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий МВИ концентрации метилового спирта методом ГХ Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.46-53 Методические указания по измерению вредных веществ воздухе рабочей зоны. МЗ СССР, 1984г., с.182-186 МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий МВИ. МН 1820-2002 МВИ концентрации п-ксилола методом ГХ Сборник МВИ, ч.2, с.83-94 МВИ. МН 1820-2002 МВИ концентрации м-ксилола методом ГХ Сборник МВИ, ч.2, с.83-94 МВИ. МН 1820-2002 МВИ концентрации о-ксилола методом ГХ Сборник МВИ, ч.2, с.83-94 Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР - ЦНИИТЭИ легпром. М. 1985г., с.85-87 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 23

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | Аэрозоль индустриальных масел Д (0,5÷100)мг/м3 ХП±24,1% Хлористый водород Д (0,5÷50)мг/м3 ХП±20,5% Бензол Д (10÷5000)мг/м3 Марганец Хром Никель Цинк Железо Свинец Медь | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР - ЦНИИТЭИ легпром. М. 1985г., с.95-97 МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.95 МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра Сборник МВИ, ч.3, с.139 МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промпредприятий Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат. 1987г., с.163-165 Тоже, с.155-157 -"-, с.168-169 -"-, с.173-175 -"-, с.182-184 -"-, с.184-186 -"-, с. 186-187 |

ВУ/112 02.1.0.0166										Лист 24

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы |  | Изопропанол Д (10÷5000)мг/м3 Н-Бутанол Д (10÷5000)мг/м3 Н-пентилацетат Д (10÷5000)мг/м3 Этилцеллозольв Д (10÷5000)мг/м3 Метилэтилкетон Д (10÷5000)мг/м3 1,4 диоксан Д (10÷5000)мг/м3 Этилбензол Д (10÷5000)мг/м3 Н-пентан Д (10÷5000)мг/м3 Н-гексан Д (10÷5000)мг/м3 Н-гептан Д (10÷5000)мг/м3 Н-октан Д (10÷5000)мг/м3 Этанол Д (10÷5000)мг/м3 ДИ (0,5÷200,0)мг/м3 ХП 12,5% Гваякол Д (0,1÷100)мг/м3 | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | МВИ. МН 1820-2002 Методика определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий Тоже -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -"- -«- МВИ концентрации этилового спирта методом ГХ Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.46-53 МВИ.МН 1820-2002. Методика определения фенолов в промышленных выбросах |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 25

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Промышленные выбросы | 13.040.40 | М-крезол Д (0,1÷100)мг/м3 2-4 Ксиленол Д (0,1÷100)мг/м3 П-тимол Д (0,1÷100)мг/м3 Акрилонитрил Д (10÷5000)мг/м3 Изопентилацетат Д (10÷5000)мг/м3 Кумол Д (10÷5000)мг/м3 Изобутилацетат Д (10÷5000)мг/м3 Изобутанол Д (10÷5000)мг/м3 Псевдокумол Д (10÷5000)мг/м3 Трихлорэтилен Д (10÷5000)мг/м3 Кислород Д (0,0÷21)% | Том ПДВ предприятия, утвержденный облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Разрешение на выбросы | МВИ.МН 1820-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах Тоже -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- Инструкция по эксплуатации газоанализаторов "TESTO-350 M/XL", MSI-150 "Compact", "TESTO-350" |
| 5. Питьевая вода | 13.060.20 | Водородный показатель Д (0÷14) ХП 0,4% | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | МВИ рН потенциометрическим методом. Методика № 2.1.30 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в лабораториях экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, с.167-171 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 26

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Питьевая вода | 13.060.20 | Жесткость общая Нефтепродукты ДМ (0,005÷50,0) ХП (25÷65)% Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные Д (0,025÷0,1)мг/дм3 ХП 65% Д (0,1÷1,0)мг/дм3 ХП 50% Д (1,0÷2,0)мг/дм3 ХП 25% Общая минерализация (сухой остаток) Кобальт Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Хром общий Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Никель Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Медь Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Свинец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4151-72 МВИ концентрации нефтепродуктов на анализаторе жидкости "Флюорат-02-3М" М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.128-985 МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости "Флюорат-02-3М" М 01-06-93 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 ГОСТ 18164-72 МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания кобальта в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания хрома в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии Тоже Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984г., с.138 Тоже Тоже, с.138 МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания свинца в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбци-онной спектрометрии |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 27

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Питьевая вода | 13.060.20 | Кадмий Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Железо общее Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Марганец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Молибден Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Цинк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Ртуть Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Д (0,05÷0,2)мкг/дм3 ХП 50% Д (0,2÷1,0)мкг/дм3 ХП 30% Д (1,0÷2000,0)мкг/л ХП 20% Мышьяк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Нитраты ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания хрома в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбцион-ной спектрометрии Тоже -"- -"- -"- МВИ. МН 1138-99 Методика выполнения содержания ртути методом атомно-абсорбцион-ной спектрометрии МВИ методом «холодного пара» на анализаторе ртути РА-915+ ПНД Ф 14.1:2:4.160-200 МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания мышьяка в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектрометрии ГОСТ 18826-73 МВИ концентрации нитратов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.4..2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 28

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Питьевая вода | 13.060.20 | Аммиак и ионы аммония суммарно Нитриты ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Перманганатная окисляемость Сульфаты ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% ДМ 2-25мг/дм3 Фенолы ДМ (0,0005÷25,0)мг/дм3 ДМ (0,00050,01)мг/дм3 ХП 65% Д (0,01÷10,0)мг/дм3 ХП 50% Д (10,0÷25,0)мг/дм3 ХП 25% Хлориды ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Д>10мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4192-82 ГОСТ 4192-82 п.4 МВИ концентрации нитритов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.4..2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 ГОСТ 2761-84 МВИ концентрации сульфатов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.4..2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 ГОСТ 4389-72 МВИ концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на нализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» Методика М01-07-93 ПНД Ф 14.1.2.34-95 МВИ концентрации хлоридов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.4..2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 ГОСТ 4245-72 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 29

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Питьевая вода | 13.060.20 | Фосфаты ДМ (0,1÷1000)мг/дм3 ХП 13% Д>0,01мг/дм3 Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | МВИ концентрации фосфатов методом ионной хроматографии. Методика № 2.1.28.3, № 2.1.29.2, № 2.1.36.3, № 2.1.40.1, № 2.1.4..2, № 2.2.36.2, № 2.2.37.1, № 2.2.47.4, № 2.2.55.4, № 2.2.59.4 СТБ ИСО 6878-2005 п.4 ГОСТ 18309-72 ГОСТ 24481-80 СТБ ИСО 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2006 |
| 6. Отходы |  | Отбор проб | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 8.01.2003 № 3 | РД.РБ 02.12.6-2002 Методика отбора проб отходов |
| 7. Бензины автомобильные |  | Бензол Массовая доля серы Отбор проб Свинец Д (0,005-3,0)г/дм3 | ГОСТ 31077-2002 ГОСТ 305-82 ГОСТ 2084-77 | ГОСТ 30557-98 Анализатор ренгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах СПЕКТРОСКАН S ГОСТ 2517-85 ГОСТ 28828-90 |
| 8. Почвы |  | Отбор проб Нефтепродукты ДИ (5,0÷250)мг/дм3 ХП 45% ДИ (250÷20000)мг/дм3 ХП 35% Медь Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% | Постановление Минздрава РБ от 29.04.2009 № 44 Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 № 28 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 11464-2007 МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв на анализаторе жидкости «Флюорат-02» МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания меди в водных и твердых матрицах. Минск, 1999г. |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 30

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Почвы |  | Свинец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Хром Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Азот аммонийный рН водной вытяжки П-0,1ед.рН Влажность Д (0-100)% - 5-7% Нитраты Д<10мг/кг, ХП 30% Д>10мг/кг, ХП 20% Хлориды Д<моль/100г ХП±15% Д>моль/100г ХП±5% Кадмий Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Цинк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Никель Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Мышьяк Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% | Постановление Минздрава РБ от 29.04.2009 № 44 Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 № 28 | МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания свинца в водных и твердых матрицах. Минск, 1999г. МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания хрома в водных и твердых матрицах. Минск, 1999г. Д.Н.Лоранский. Руководство по санитарной охране почвы. М. Медицина, 1972г., с.185 ГОСТ 26423-85 ГОСТ 28268-89 ГОСТ 26951-86 ГОСТ 26425-85 МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания кадмия в водных и твердых матрицах. Минск, 1999г. Тоже -"- -"- |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 30

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Почвы |  | Молибден Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Кобальт Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Железо Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% Марганец Д (0,0005÷0,5)мг/дм3 ХП (10÷20)% | Постановление Минздрава РБ от 29.04.2009 № 44 Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 № 28 | МВИ. МН 1137-99 Методика выполнения содержания молибдена в водных и твердых матрицах. Минск, 1999г. МВИ. МН 1137-99 Тоже -«- |
| Областная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |
| 9. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |
| Шкловская райинспекция |  |  |  |  |
| 10. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Быховская райинспекция |  |  |  |  |
| 11. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Глусская райинспекция |  |  |  |  |
| 12. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |
| Горецкая райинспекция |  |  |  |  |
| 13. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 32

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрибинская райинспекция |  |  |  |  |
| 14. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |
| Кировская райинспекция |  |  |  |  |
| 15. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Климовичская райинспекция |  |  |  |  |
| 16. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |
| Кличевская райинспекция |  |  |  |  |
| 17. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Костюковичская райинспекция |  |  |  |  |
| 18. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Краснопольская райинспекция |  |  |  |  |
| 19. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |
| Кричевская райинспекция |  |  |  |  |
| 20. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Круглянская райинспекция |  |  |  |  |
| 21. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Могилевская райинспекция |  |  |  |  |
| 22. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |

№ ВУ/112 02.1.0.0166									Лист 33

Листов 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мстиславская райинспекция |  |  |  |  |
| 23. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Осиповичская райинспекция |  |  |  |  |
| 24. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Славгородская райинспекция |  |  |  |  |
| 25. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Хотимская райинспекция |  |  |  |  |
| 26. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Чаусская райинспекция |  |  |  |  |
| 27. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Чериковская райинспекция |  |  |  |  |
| 28. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Белыничская райинспекция |  |  |  |  |
| 29. Отработавшие газы автомобилей |  | Окись углерода Углеводороды Дымность отработавших газов | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |

Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко