Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0943

26 января 1999 года

на бланке № 0009542

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 марта 2022 года

лаборатории электрофизических измерений

Торгово-производственного унитарного предприятия "Гранов"

Общественного объединения "Белорусское общество инвалидов"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210009, г.Витебск, ул. Терешковой, 26, к. 8, пом. 110 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников №56 от 30.12.2020 (в ред. от 01.06.2021г.) | МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) СН 4.04.03-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников №56 от 30.12.2020 (в ред. от 01.06.2021г.) | МВИ.ВТ. 115-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ. 115-2012 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ. 513-2017 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 ПриложениеЕ |
| 5.1 *** | Изделия меди-цинской техники (типы, утвержден-ные до 01.01.1991) | 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76, п. 2.3 | ГОСТ 12.2.025-76, п. 4.4 МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 6.1 *** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140-84, п. 2.5.8 | ГОСТ 26140-84, п. 4.4 МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 7.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 517-2017 МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 7.2 *** |  | 27.90/22.000 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе при Iоткл, 2Iоткл, 5Iоткл | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 517-2017 |
| 7.3 *** |  | 27.90/22.000 | Измерение времени отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 517-2017 |
| 7.4 *** |  | 27.90/22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 517-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.545-2018 |
|  |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
|  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.5.1.3 (метод 1) МВИ.ВТ.545-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных

(подпись)                                    (инициалы, фамилия)

М.П.