|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5384 от 08 апреля 2022 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 апреля 2022 года

испытательной лаборатории

Областного государственного унитарного проектного предприятия

«Институт Витебскгражданпроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. С. Панковой, 6а, 210038, г. Витебск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.2*** |  | 100.06/29.137 | Удельное статическое сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов континентального шельфа; грунтов, расположенных на глубине более 10 м) | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |
| 1.3*** |  | 100.06/29.137 | Удельное статическое сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов континентального шельфа; грунтов, расположенных на глубине более 10 м) |  | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |

| 1.4* | Грунты | 100.06/29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) (кроме загипсованных грунтов) | Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* |  | 100.06/29.040 | Верхний предел пластичности -влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 1.6* |  | 100.06/29.040 | Нижний предел пластичности – влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности | СТБ 943-2007 | СТБ 943-2007 п. 3.60 ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8 |
| 1.8* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (кроме органо-минеральных) |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 1.9* |  | 100.06/29.119 | Плотность методом режущего кольца, (кроме сыпучемерзлых песчаных и мерзлых глинистых грунтов) | Фактические значения, ТНПА, проектная документация | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 1.10* |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 п. 4.2 |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 | СТБ ISO 10523-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                    _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	                        (инициалы, фамилия)

М.П.