|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5386 |
| от 08 апреля 2022 года |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 08 апреля 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **231720, Гродненский район, Подлабенский с/с, в р-не д. Пушкари, 28, офис 4** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные  сети, вторичные  цепи переменного и постоянного тока напряжением  до 1000 В | 27.12/  22.000  27.90/  22.000  27.32/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2009  Б.27.1  ТКП 339-2011  п. 4.4.26.1 | МВИ. МГ 1122-2017 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/  22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных  сетей | ТКП 181-2009  п.Б.27.3  ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1126-2017 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009  п. Б.29.4  ТКП 339-2011  п.4.4.28.6, п.4.3.8.2  СН 4.04.03-2020  п. 7.4.5 | МВИ. МГ 1123-2017 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009  п.Б.29.2  ТКП 339-2011  п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 1124-2017 |
| 2.3\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В  с глухим заземлением  нейтрали | ТКП 181-2009  п. Б.29.8  ТКП 339-2011 п.4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4,  п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1126-2017 |
| 3.1\*\*\* | Устройства  защитного  отключения  (УЗО-Д) | 27.12/  22.000 | Отключающий  дифференциальный ток | ТКП 181-2009  В.4.61.4  СН 4.04.01-2019,  п. 16.3.13  ТКП 339-2011  п.4.4.26.7 г)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ 1125-2017 |
| 3.2\*\*\* | 27.12/  22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011  п.4.4.26.7 д)  ТКП 181-2009  В.4.61.4  СТБ ГОСТ Р 50807-  2003 п. 5.14 | МВИ. МГ 1125-2017 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных