|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5386 |
| от 08 апреля 2022 года |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 08 апреля 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **231720, Гродненский район, Подлабенский с/с, в р-не д. Пушкари, 28, офис 4**  |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.90/22.00027.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ. МГ 1122-2017 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей  | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1126-2017 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ. МГ 1123-2017 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения  | ТКП 181-2009 п.Б.29.2ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 1124-2017 |
| 2.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8ТКП 339-2011 п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1126-2017 |
| 3.1\*\*\* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д)  | 27.12/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.13ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ 1125-2017 |
| 3.2\*\*\* | 27.12/22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д)ТКП 181-2009 В.4.61.4СТБ ГОСТ Р 50807- 2003 п. 5.14 | МВИ. МГ 1125-2017 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных