Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2941

с 14.08.2006г. по 14.08.2014г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений Научно-производственного частного

унитарного предприятия «Промэлектроавтоматика»

| Наименование вида или объекта испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 13.260 13.260 13.260 | Удельное сопротивление грунта Сопротивление контура заземления Сопротивление цепи от заземленного элемента до заземляющих устройств Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-209 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства электроустановок 6-е издание, Минэнерго СССР, 6-е издание (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-209 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПУЭ, 6-е издание ГОСТ 12.2.007.0-75 ТКП 181-209 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПУЭ, 6-е издание ТКП 181-209 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПУЭ, 6-е издание | МВИ 1-2006 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласовано с Могилёвским ЦСМС 07.2006г. МВИ 1-2006 МВИ 1-2006 МВИ 1-2006 МВИ 1-2006 |

№ ВУ/112 02.2.0.2941									Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 13.260 | Номинальный ток срабатывания Время отключения | ГОСТ 30331.3-93 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2006 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройства защитного отключения, разработано предпринимателем и согласована с Могилёвским ЦСМС 07.2006г. МВИ 2-2006 |

Директор Могилёвского ЦСМС

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко