|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.1359 |
|  | от 08 сентября 1997 года |
|  | на бланке |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 мая 2022 года

поста радиационного контроля

Государственного опытного лесохозяйственного учреждения

«Буда-Кошелевский опытный лесхоз»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты; - дикорастущие ягоды; - грибы; - прочие продукты питания. | 10.11/04.125 10.89/04.125 01.70/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 * | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 * | Сельскохозяйственное сырьё и корма: сено, зерно, корнеплоды, солома, зеленая масса | 01.11/04.125 01.13/04.125 10.91/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999, согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.2-7.6 ТКП 251-2010 (02080), п.п.6, 7.2, 7.7, 7.8, 7.12 | ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.2-7.6 ТКП 251-2010 (02080), п.п.6, 7.2, 7.7, 7.8, 7.12 |
| 4.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ- 2001) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 ** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 6.1 *** | Почва с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, ветви, растения живого напочвенного покрова | 100.06/42.000 02.30/42.000 02.40/42.000 | Отбор образцов | ТКП 498-2013 (02080), п.6.4 ТКП 499-2013 (02080), п.6 | ТКП 498-2013 (02080), п.6.4 ТКП 499-2013 (02080), п.6 |
| 7.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080), п.6, 7 | ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080), п.6, 7 |
| 7.2 * |  | 100.06/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |