|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5397 от 20 мая 2022 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2022 года

испытательной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия "Солинг-Контроль плюс"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 1 Мая, д. 25, ком. 5, 211030, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Испытание систем вентиляции на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале (наличие тяги); - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 п. 6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |

| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котель-ных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость истечения воздушных потоков | СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 п. 6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных