|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1909 |  |
|  | от 19.03.2001 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №_1_от 20 мая 2022 года
 к области аккредитации от 28 октября 2020 года

энерголаборатория отдела главного энергетика Минского завода холодильников Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ»

наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места осуществления деятельности: пр-кт Победителей, д. 61, 220035, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п. 4.3.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ МН 1482-2015 |
| 10.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 11.1 *** | Помещения жилых общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2012 г. №82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 12.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 | МВИ МН 6012-2018 |
| 12.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.3, Приложение D, п. D.1 | МВИ МН 6012-2018 |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.8 |  |
| 12.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 |  |
| 13.1 ** | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 339-2011 п.4.4.19.5, Табл. 4.4.43 ТКП 181-2009 Табл. Б.26.2-Б.26.4 | ГОСТ 6581-75 гл. 4 МВИ МН 1483-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных