|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2536 от 06 апреля 2006 года на бланке № на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2022 года

лаборатории неразрушающего контроля

Строительного унитарного предприятия "Мозырское монтажное управление - 45"

ОАО "Полесьестрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименова-ние характерис-тики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающе-го метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гагарина, 87 г. Мозырь, 247760, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуко-вой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с дав-лением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | ГОСТ 14782-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с дав-лением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5; ГОСТ 34347-2017; СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения. Визуальный метод - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с дав-лением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ГОСТ 34347-2017; СТБ EN 13445-5-2009 ГОСТ 5264-80; ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76; ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с дав-лением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | МВИ. МН 4528-2012 МВИ. МН 6068-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиогра-фический) метод: - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с темпе-ратурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 5264-80; ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.1** | Тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиогра-фический) метод: - сварные соединения | СТБ 2116-2010; СП 4.02.01-2020 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80; ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.1** | Наружные сети и сооружения водоснабженияи канализации | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиогра-фический) метод: - сварные соединения | СТБ 2072-2010 ТКП 45-4.01-272-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80; ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.1** | Технологичес-кое оборудова-ние и техноло-гические трубо-проводы, оборудование химических производств Технологичес-кое оборудова-ние и техноло-гические трубо-проводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.030 | Ультразвуко-вой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020.г. № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 43-3.05-166-2009 ТКП 43-3.05-167-2009 ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | ГОСТ 14782-86 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020.г. № 21. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 43-3.05-166-2009 ТКП 43-3.05-167-2009 ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения. Визуальный метод - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020.г. № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 43-3.05-166-2009 ТКП 43-3.05-167-2009 ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 4.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020.г. № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 43-3.05-166-2009 ТКП 43-3.05-167-2009 ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | МВИ. МН 4528-2012 МВИ. МН 6068-2018 |
| 4.5** | Технологичес-кое оборудова-ние и техноло-гические трубо-проводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиогра-фический) метод: - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020.г. № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 43-3.05-166-2009 ТКП 43-3.05-167-2009 ГОСТ 34347-2017 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.1** | Резервуары для хранения неф-ти, нефтепро-дуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ | 24.10/ 32.030 | Ультразвуко-вой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018 ГОСТ 23118-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | ГОСТ 14782-86 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018 ГОСТ 23118-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание, пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018 ГОСТ 23118-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.4** | Резервуары для хранения неф-ти, нефтепро-дуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ | 24.10/ 32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения. Визуальный метод - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7; ГОСТ 16037-80 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018; ГОСТ 5264-80 ГОСТ 23118-2012; СТБ ISO 6520-1-2009; ГОСТ 14771-76 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиогра-фический) метод: - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.6** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной метал | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 №7. ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018 ГОСТ 23118-2012 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | МВИ. МН 4528-2012 МВИ. МН 6068-2018 |
| 6.1** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуко-вой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения | СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2012 СТБ 1565-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | ГОСТ 14782-86 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2012 СТБ 1565-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод. Внеш-ний осмотр и измерения. Визуальный метод - сварные соединения; - основной металл | СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2012 СТБ 1565-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 6.4** | Металлические конструкции | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2012 СТБ 1565-2009 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | МВИ. МН 4528-2012 МВИ. МН 6068-2018 |
| 6.5** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиацион-ный (радиогра-фический) метод: - сварные соединения - основной металл | СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2019 СТБ 1565-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 Другие ТНПА и проектно - конструкторская документация. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |