|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1065 |
|  | от «17» апреля 2004г. |
|  | На 25 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» октября 2009 г.

районной ветеринарной лаборатории

Учреждения «Ляховичская  районная ветеринарная  станция»

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта или вида испытаний | ### Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 Сыворотка крови животных | 11.220 | Определение содержания общего кальция |  |  | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц Утв. Главн. госуд. ветеринарным инспектором РБ 20.03.2000 №492 с изменениями и дополнениями | «Методика определения общего кальция в сыворотке крови комплексометрическим методом по Уилкинсону» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 27.11.2007 № 10-1-5/1027 |
|  |  | Определение содержания каротина |  |  | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц Утв. Главн. госуд. ветеринарным инспектором РБ 20.03.2000 №492 с изменениями и дополнениями | «Методика определения каротина в плазме (сыворотке) крови фотометрическим методом Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/827 |
|  |  | Определение содержания глюкозы |  |  | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц Утв. Главн. госуд. ветеринарным инспектором РБ 20.03.2000 №492 с изменениями и дополнениями | «Методические указания по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов» Определение концентрации глюкозы Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.09.2007 № 10-1-5/914 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 2 Плазма крови животных | 11.220 | Определение содержания щелочного резерва |  |  | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц Утв. Главн. госуд. ветеринарным инспектором РБ 20.03.2000 №492 с изменениями и дополнениями | «Методика определения щелочного резерва в плазме крови диффузионным методом» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/826 |
| 3 Фильтрат крови безбелковый | 11.220 | Определение содержания фосфора |  |  | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц Утв. Главн. госуд. ветеринарным инспектором РБ 20.03.2000 №492 с изменениями и дополнениями | «Методика определения неорганического фосфора в безбелковом фильтрате крови с ванадат-молибдатным реактивом » Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/824 |
| 4 Комбикорма | 65.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13496.0-80 |
|  |  | Определение влажности |  |  | ГОСТ 13299-71 п.1.4 ГОСТ 9268-90 п.1.2.2 ГОСТ 9267-68 п.1.4 | ГОСТ 13496.3-92 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 9268-90 | ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 |
| 5 Сено | 65.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 27262-87 п.2 | ГОСТ 27262-87 п.2 |
|  |  | Массовая доля сухого вещества |  |  | ГОСТ 4808-87 | ГОСТ 27548-97 |
|  |  | Массовая доля сырого протеина |  |  | ГОСТ 4808-87 | ГОСТ 13496.4-93 п.2 (кроме 2.3.2.2) |
|  |  | Содержание сырой клетчатки |  |  | не нормируется | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | Определение количества обменной энергии и кормовых единиц (расчетный метод) |  |  | ГОСТ 4808-87 | ГОСТ 4808-87 п.3.8 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 6 Сенаж | 65.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 27262-87 п.3 | ГОСТ 27262-87 п.3 |
|  |  | Определение структуры |  |  | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 23637-90 п.3.2 |
|  |  | Определение массовой доли сырой клетчатки |  |  | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | Определение запаха |  |  | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 23637-90 п.3.3 |
|  |  | Определение массовой доли сырого протеина |  |  | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 13496.4-93 п.2 (кроме 2.3.2.2) |
|  |  | Определение массовой доли масляной кислоты |  |  | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 23637-90 п.3.9 |
|  |  | Определение содержания каротина |  |  | не нормируется | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
|  |  | Определение содержания влаги |  |  | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 27548-97 п.п. 4, 7 |
|  |  | Определение количества обменной энергии и кормовых единиц (расчетный метод) |  |  | ГОСТ 23637-90 приложение 2 | ГОСТ 23637-90 приложение 2 |
| 7 Силос | 65.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 27262-87 п.3 | ГОСТ 27262-87 п.3 |
|  |  | Определение структуры |  |  | СТБ 1223-2000 | СТБ 1223-2000 |
|  |  | Определение запаха |  |  | СТБ 1223-2000 | СТБ 1223-2000 п.4.4.2 |
|  |  | Определение массовой доли масляной кислоты |  |  | СТБ 1223-2000 | СТБ 1223-2000 п.6.4 ГОСТ 23638-90 п.3.10 |
|  |  | Определение содержания каротина |  |  | не нормируется | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
|  |  | Определение массовой доли сухого вещества |  |  | СТБ 1223-2000 | ГОСТ 27548-97 |
|  |  | Определение массовой доли сырой клетчатки |  |  | СТБ 1223-2000 | ГОСТ 13496.2-91 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Силос | 65.120 | Определение массовой доли сырого протеина |  |  | СТБ 1223-2000 | ГОСТ 13496.4-93 п.2 (кроме 2.3.2.2) |
|  |  | Определение количества обменной энергии и кормовых единиц (расчетный метод) |  |  | СТБ 1223-2000 | СТБ 1223-2000 п.6.12 |
| 8 Зерно фуражное, комбикорма и комбикормовое сырье | 65.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13496.0-80 |
|  |  | Определение токсичности |  |  | ГОСТ 13299-71 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 9267-68 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 | ГОСТ 13496.7-87 п.4 |
| 9 Растениеводческая продукция: овощи фрукты ягоды корнеплоды зелень | 67.060. 67.080 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1036-97 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 Утверждены Минздравом СССР 04.07.1989 | СТБ 1036-97 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 Утверждены Минздравом СССР 04.07.1989 |
|  |  | Определение нитратов |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 Утверждены Минздравом СССР 04.07.1989 |
| 10 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 65.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 27262-87 | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 27262-87 |
|  |  | Определение нитратов |  |  | Ветеринарно-санитар-ные нормы по безопасности кормов и кормовых добавок Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ 28.04.2008 №48 | ГОСТ 13496.19-93 Ионометрический метод п.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 2 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителя бруцеллеза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике бруцеллеза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.07.2008 № 10-1-5/676 с.516 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике бруцеллеза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ № 10-1-5/676 22.07.2008 с.516 |
|  |  | Обнаружение возбудителя актинобацилярной плевропневмонии свиней |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике актинобацилярной плевропневмонии свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/538 с.635 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике актинобацилярной плевропневмонии свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/538 с.635 |
|  |  | Обнаружение возбудителя гемофилезного полисерозита свиней |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/540 с.626 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/540 с.626 |
|  |  | Обнаружение возбудителя злокачественного отека |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике злокачественного отека животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1096 с.450 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике злокачественного отека животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1096 с.450 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителя инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1097 с.691 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1097 с.691 |
|  |  | Обнаружение возбудителя кампилобактериоза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике кампилобактериоза (вибриоза) сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1093 с.335 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике кампилобактериоза (вибриоза) сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1093 с.335 п.п. 2, 3 |
|  |  | Обнаружение возбудителя колибактериоза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1118 с.355 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1118 с.355 |
|  |  | Обнаружение возбудителя листериоза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике листериоза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.07.2008 № 10-1-5/672 с.529 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике листериоза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.07.2008 № 10-1-5/672 с.529 п.п. 1-5.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |  |
| Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителя некробактериоза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике некробактериоза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.07.2008 № 10-1-5/675 с.525 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике некробактериоза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.07.2008 № 10-1-5/675 с.525 |
|  |  | Обнаружение возбудителя пастереллеза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по диагностике пастереллеза крс и свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/539 с.596 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по диагностике пастереллеза крс и свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/539 с.596 п.п. 1-5 |
|  |  | Обнаружение возбудителя рожи свиней |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике рожи свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1100 с.503 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике рожи свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1100 с.503 |
|  |  | Обнаружение возбудителя сальмонеллеза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллезов животных и обнаружению сальмонелл в кормах и объектах внешней среды» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.01.2007 с.401 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллезов животных и обнаружению сальмонелл в кормах и объектах внешней среды» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.01.2007 с.401 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителя сибирской язвы |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей и обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектах внешней среды» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1106 с.483-497 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей и обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектах внешней среды» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1106 с.483-497 п.п.1-7 |
|  |  | Обнаружение возбудителя ботулизма |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1093 с.332 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1093 с.332 |
|  |  | Обнаружение возбудителя брадзота овец |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1094 с.688 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1094 с.688 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |  |
| Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителя дизентерии (трепонемоза) свиней |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызываемую трепонемой» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1095 с.506 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызываемую трепонемой» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 14.12.2007 № 10-2-5/1095 с.506 |
|  |  | Обнаружение возбудителя копытной гнили овец и коз |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике копытной гнили овец и коз» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1115 с.694 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике копытной гнили овец и коз» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1115 с.694 |
|  |  | Обнаружение возбудителя стафилококкоза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкозов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1105 с.448 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкозов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1105 с.448 |
|  |  | Обнаружение возбудителя стрептококкоза животных |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных и птиц» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1129 с.609 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных и птиц» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1129 с.609 п.п. 1-4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |  |
| Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителей условно-патогенной микрофлоры |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1107 с.372 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1107 с.372 |
|  |  | Обнаружение возбудителя клостридиозов |  |  | ГОСТ 26503-85 | ГОСТ 26503-85 |
|  |  | Обнаружение возбудителя протеоза телят |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике протеоза телят» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 20.12.2006 с.560 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике протеоза телят» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 20.12.2006 с.560 |
| 2 Корма животного и растительного происхождения | 65.120 | Определение общего количества микробных клеток, возбудителя сальмонеллеза, энтеропатогенных типов кишечной палочки, возбудителей анаэробов, бактерий рода «Протеус», возбудителя пастерелл, возбудителя энтерококков |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1119 с.64 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1119 с.64 п.п. 2.1, 2.2, 2.5-2.9 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 3 Патологический материал пчел | 11.220 | Обнаружение возбудителя американского гнильца |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1123 с.697 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1123 с.697 |
|  |  | Обнаружение возбудителя европейского гнильца |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1136 с.700 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1136 с.700 |
|  |  | Обнаружение возбудителя парагнильца пчел |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1135 с.704 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1135 с.704 |
|  |  | Обнаружение возбудителя сальмонеллеза пчел |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.12.2007 № 10-2-5/1170 с.707 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 22.12.2007 № 10-2-5/1170 с.707 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Патологический материал пчел | 11.220 | Обнаружение возбудителя септицемии пчел |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике септицемии пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-1-5/1171 с.710 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по лабораторной диагностике септицемии пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-1-5/1171 с.710 |
| 4 Патологический материал животных | 11.220 | Обнаружение возбудителя туберкулеза |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике туберкулеза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/537 с.570 | ГОСТ 26072-89 «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологической диагностике туберкулеза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.04.2008 № 10-1-5/537 с.570 |
| 5 Материал от вынужденно убитых сельскохозяйственных животных, мясо и субпродукты от всех видов убойного скота | 11.220 |  |  |  | Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов Ветеринарное законодательство, т.2, с.201-232 |  |
|  |  | Обнаружение бацилл сибирской язвы |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.1 |
|  |  | Обнаружение бактерий рода сальмонелл |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
|  |  | Обнаружение бактерий из рода кишечной палочки - эшерихий |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
|  |  | Обнаружение бактерий из рода протей |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |
|  |  | Обнаружение бактерий рожи свиней |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Материал от вынужденно убитых сельскохозяйственных животных, мясо и субпродукты от всех видов убойного скота | 11.220 | Обнаружение бактерий листериоза |  |  | Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов Ветеринарное законодательство, т.2, с.201-232 | ГОСТ 21237-75 п.4.2.2 |
|  |  | Обнаружение бактерий пастереллеза |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.2 |
|  |  | Обнаружение бактерий из группы кокков |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.3 |
|  |  | Обнаружение анаэробных бактерий (патогенных и токсигенных клостридий) |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.4 |
| 6 Смывы с технологического оборудования молочно-товарных ферм, боен и холодильника | 7.100.99 | Обнаружение патогенной микрофлоры: БГКП колититр, энтеропатогенные патогенные, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода Proteus, КМАФАнМ |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по контролю санитарно-бактериологи-ческого состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 03.03.2008 № 10-1-5/121 с.797 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по контролю санитарно-бактериологи-ческого состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 03.03.2008 № 10-1-5/121 с.797 |
| 7 Молоко и секрет вымени при диагностике мастита | 11.220 | Обнаружение патогенной микрофлоры: энтеропатогенный вариант эшерихий, сальмонелл, анаэробов, бактерий группы кишечной палочки |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.06.2008 № 10-1-5/614 с.783 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.06.2008 № 10-1-5/614 с.783 п.п. 1-7, 9 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 8 Культуры патогенных микробов | 7.100.10 | Определение чувствительности к антибиотикам |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-1-5/1112 с.229 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-1-5/1112 с.229 |
| 9 Объекты ветеринарного надзора (контроль качества дезинфекции) | 11.220 11.080.99 | Обнаружение бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, спорообразующих аэробов рода Bacillus |  |  | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарному надзору» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.06.2007 № 10-1-5/567 с.740 | «Справочник по бактериологическим методам исследований в ветеринарии» Минск, 2008г. «Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарному надзору» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 18.06.2007 № 10-1-5/567 с.740 п.п. 1-5 |
| 3 СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 Сыворотка крови сельскохозяйственных животных | 11.220 | Обнаружение специфических антител на лептоспироз в реакции РМА |  |  | ГОСТ 25386-91 п.п. 1, 2.1-2.1.1.4 «Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1148 | ГОСТ 25386-91 п.п. 1, 2.1-2.1.1.4 «Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1148 п.п. 1.1-1.4, 1.7, 1.8.1, 1.9.1-1.9.2 |
|  |  | Обнаружение специфических антител на бруцеллез в реакции РА, РСК (РДСК), РБП |  |  | ГОСТ 25385-91 п.п. 1, 2 «Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллеза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1066 | ГОСТ 25385-91 п.п. 1, 2 «Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллеза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1066 п.п. 1, 2.1, 2.3, 4.1-4.3.7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Сыворотка крови сельскохозяйственных животных | 11.220 | Обнаружение специфических антител на хламидийные инфекции в реакции РДСК |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям на хла-мидийные инфекции сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.12.2007 № 10-2-5/1059 | «Методические указания по лабораторным исследованиям на хла-мидийные инфекции сельскохозяйственных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.12.2007 № 10-2-5/1059 п.п. 1, 3 |
| 2 Сыворотка крови овец | 11.220 | Обнаружение специфических антител на инфекционный эпидидимит баранов в реакции РДСК |  |  | Методические указания по лабораторной диагностике инфекциионной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов)» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1060 | ГОСТ 25385-91 п.2.2 Методические указания по лабораторной диагностике инфекциионной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов)» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1060 п.п. 1, 2.5, 4.1-4.3.4 |
| 3 Сыворотка крови крупного рогатого скота | 11.220 | Обнаружение специфических антител к вирусу лейкоза |  |  | «Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в РБ» Утв. ГУВ МСХ РБ 22.02.1993 | «Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в РБ» Утв. ГУВ МСХ РБ 22.02.1993 п.п. 1, 2.1 |
| 4 Пробы кожевенного и мехового сырья | 11.220 | Обнаружение специфических антител на сибирскую язву в РП |  |  | «Методические указания по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1063 | «Методические указания по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1063 п.п. 1, 3 |
| 4 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 Патологический материал пчел | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя нозематоза пчел |  |  | Справочник. Лабораторные исследования в ветеринарии Под ред. Б.И. Антонова, М., Агропромиздат, 1987г., с.232-233 «Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/831 | Справочник. Лабораторные исследования в ветеринарии Под ред. Б.И. Антонова, М., Агропромиздат, 1987г., с.232-233 «Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/831 п.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Патологический материал пчел | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя варроатоза пчел |  |  | «Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/834 | «Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/834 п.п. 2.2-2.3 |
| 2 Патологический материал и фекалии лошадей | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение параскаридоза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов лошадей» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/980 «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 | «Методические указания по диагностике гельминтозов лошадей» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/980 п.2.2.6 «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.п. 6.1, 6.2 |
| 3 Кровь крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя анаплазмоза |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям на анаплазмоз крупного рогатого скота» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/829 «Методические указания по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.11.2007 № 10-2-5/1009 | «Методические указания по лабораторным исследованиям на анаплазмоз крупного рогатого скота» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/829 п.2 «Методические указания по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.11.2007 № 10-2-5/1009 п.2.1.2 (окраска мазков по Романовскому-Гимза) |
| 4 Фекалии крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя диктиокаулеза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.п. 8.1, 8.6 (Упрощенная модификация методики Бермана по В.И. Шильникову) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Фекалии крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя парамфистоматоза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.п. 3.1, 3.3 |
|  |  | Отбор образцов и обнаружение возбудителя стронгилятоза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 «Методические рекомендации по проведению диагностики гельминтозов жвачных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.11.2007 № 10-2-5/1012 | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.п. 7.1, 7.2 «Методические рекомендации по проведению диагностики гельминтозов жвачных животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.11.2007 № 10-2-5/1012 п.2.2.4 (метод Дарлинга) |
|  |  | Отбор образцов и обнаружение возбудителя фасциолеза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.п. 1.1, 1.7 |
|  |  | Отбор образцов и обнаружение возбудителя цестодозов жвачных животных |  |  | «Методические указания по диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.09.2007 № 10-1-5/901 | «Методические указания по диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.09.2007 № 10-1-5/901 п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.7.1 |
| 5 Кожа, патологический материал крупного рогатого скота | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя демодекоза |  |  | «Методические указания по диагностике демодекоза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/981 | «Методические указания по диагностике демодекоза животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/981 п.п. 3.1, 3.2 (метод с использованием раствора гидроокиси) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 6 Абортированный плод, патологические выделения | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя трихомоноза крупного рогатого скота |  |  | «Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/870 | «Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/870 п.п. 3.2, 4 |
| 7 Содержимое конъюктивального мешка крупного рогатого скота | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя телязиоза |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/841 | «Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/841 п.2 |
| 8 Фекалии свиней | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение аскаридоза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/979 | «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/979 п.2.2.5 (метод Фюллеборна) |
|  |  | Отбор образцов и обнаружение возбудителя балантидиоза |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/837 | «Методические указания по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.08.2007 № 10-1-5/837 п.2 |
|  |  | Отбор образцов и обнаружение возбудителя метастронгилеза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.9 «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/979 | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.9.1 «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/979 п.п. 2.2.5, 2.2.9 (метод Фюллеборна) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Фекалии свиней | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя трихоцефалеза |  |  | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/979 | «Методические указания по диагностике гельминтозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/879 п.5.1 «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/979 п.2.2.6 (метод Дарлинга) |
| 9 Кожа свиней | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя саркоптоза |  |  | «Методические указания по лабораторной диагностике саркоптоза свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/872 «Ветеринарно-сани-тарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоонозов и арахноэнтомозов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.06.2007 № 10-1-5/613 | «Методические указания по лабораторной диагностике саркоптоза свиней» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/872 п.2.1 «Ветеринарно-сани-тарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоонозов и арахноэнтомозов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.06.2007 № 10-1-5/613 п.4.1 (метод с использованием раствора гидроокиси) |
| 10 Фекалии плотоядных | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителей гельминтозов плотоядных |  |  | «Методические указания по лабораторной диагностике гельминтозы плотоядных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.09.2007 № 10-1-5/906 | «Методические указания по лабораторной диагностике гельминтозы плотоядных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.09.2007 № 10-1-5/906 п.п. 2.2.2-2.2.3, 2.2.6 |
| 11 Фекалии животных | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя стронгилоидоза |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/877 | «Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/877 п.2.2 (модификация метода Бермана по Шильникову) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Фекалии животных | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя эймериозов |  |  | «Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/873 | «Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 29.08.2007 № 10-1-5/873 п.п. 2, 3.2 |
|  |  | Отбор образцов и обнаружение возбудителей криптоспоридиозов |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям на криптоспоридиозы животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/976 | «Методические указания по лабораторным исследованиям на криптоспоридиозы животных» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 13.11.2007 № 10-2-5/976 п.п. 2.1, 2.2.1, 3.1 (метод Циль-Нильсена) |
| 12 Патологический материал свиней, пушных зверей, промысловых и диких животных | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение возбудителя трихинеллеза |  |  | «Ветеринарно-сани-тарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоонозов и арахноэнтомозов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.06.2007 № 10-1-5/613 | «Ветеринарно-сани-тарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоонозов и арахноэнтомозов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 21.06.2007 № 10-1-5/613 п.2.6 (компрессорная трихинеллоскопия) |
| 13 Объекты внешней среды (патологический материал) | 11.220 | Отбор образцов и обнаружение личинок гельминтов |  |  | «Методические указания по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.09.2007 № 10-1-5/903 | «Методические указания по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов» Утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 11.09.2007 № 10-1-5/903 п.п. 2.1-2.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 5 РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 Пищевые продукты: - молоко и цельно-молочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - творог и творожные изделия; - сыры сычужные плавленные; - масло коровье; - мясо и мясопродукты, в том числе: · говядина, баранина и продукты из них; · свинина, птица и продукты из них; - картофель; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты питания | 67 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Пищевые продукты: - молоко и цельно-молочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - творог и творожные изделия; - сыры сычужные плавленные; - масло коровье; - мясо и мясопродукты, в том числе: · говядина, баранина и продукты из них; · свинина, птица и продукты из них; - картофель; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты питания | 67 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 2 Сельскохозяйственное сырье и корма: - молоко для переработки на: · сливочное масло; · цельномолочные продукты, сыры, творог; - мясо: · говядина, баранина; · свинина, птица; - растительное сырье: · овощи; · фрукты; · садовые ягоды; · зерно; · зерно на детское питание; - прочее сырье; - корма: · сено; · солома; · сенаж; · силос; · корнеплоды; · зерно на фураж, комбикорм; · зеленая масса; · хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука; · мезга, молочные продукты (обрат); · прочие виды кормов | 67 65.120 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб Утверждена Госстандартом 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб Утверждена Госстандартом 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| Сельскохозяйственное сырье и корма: - молоко для переработки на: · сливочное масло; · цельномолочные продукты, сыры, творог; - мясо: · говядина, баранина; · свинина, птица; - растительное сырье: · овощи; · фрукты; · садовые ягоды; · зерно; · зерно на детское питание; - прочее сырье; - корма: · сено; · солома; · сенаж; · силос; · корнеплоды; · зерно на фураж, комбикорм; · зеленая масса; · хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука; · мезга, молочные продукты (обрат); · прочие виды кормов | 67 65.120 | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.Ю.Минина расшифровка подписи |  |  |
| 13 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 17.240 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами Утв. директором РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2005, согл. директором РУП «БелГИМ» 11.08.2006 |

Содержание:

- Биохимические испытания – листы 1-4

- Бактериологические исследования – листы 5-14

- Серологические исследования – листы 14-15

- Паразитологические исследования – 15-20

- Радиометрические измерения – 21-25

#### Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации			                	                    	    Н.И.Бусень