|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2338 |
|  | от «31» января 2003г. |
|  | На 9 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» октября 2009 г.

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества  «Брестское мороженое»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 Молоко коровье заготовляемое. Требование при закупках | 67.100.01 |  |  |  | СТБ 1598-2006 СанПиН от 09.06.2009 Утв. Постановлением МЗ РБ от 09.06.2009 № 63 Приложение 1 п.2 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 |  |
|  |  | Органолептическая оценка, вкус, запах, цвет |  |  |  | ГОСТ 28283-89 СТБ 1598-2006 п.3.1 табл.1 |  |
|  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 МВИ.БР 168-2009 Методика выполнения измерений массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка, плотности анализатором молока Лактан 1-4 Утв. директором ОАО «Брестское мороженое» 24.04.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 23.04.2009 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
|  |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 п.1 |  |
|  |  | Степень чистоты |  |  |  | ГОСТ 8218-89 |  |
|  |  | Температура |  |  |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| Молоко коровье заготовляемое. Требование при закупках | 67.100.01 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсеменённость) |  |  | СТБ 1598-2006 СанПиН от 09.06.2009 Утв. Постановлением МЗ РБ от 09.06.2009 № 63 Приложение 1 п.2 | ГОСТ 9225-84 п.4 |  |
|  |  | Определение ингибирующих веществ |  |  |  | ГОСТ 23454-79 п.2 |  |
|  |  | Определение количества соматических клеток |  |  |  | ГОСТ 23453-90 п.3 |  |
|  |  | Массовая доля белка |  |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б МВИ.БР 168-2009 Методика выполнения измерений массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка, плотности анализатором молока Лактан 1-4 Утв. директором ОАО «Брестское мороженое» 24.04.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 23.04.2009 |  |
|  |  | Определение антибиотиков |  |  |  | Методические рекомендации по качественному экспресс-определению остаточных количеств β-лактамовых антибиотиков в молоке-сырье с использованием набора реагентов βета S.T.A.R.25 Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ 06.04.2005 № 10-1-5/205В |  |
| 2 Сливки из коровьего молока заготовляемые | 67.100.01 |  |  |  | ТУ РБ 100098867.117-2001 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 |  |
|  |  | Органолептическая оценка |  |  |  | ТУ РБ 100098867.117-2001 п.2.4 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| Сливки из коровьего молока заготовляемые | 67.100.01 | Массовая доля жира |  |  | ТУ РБ 100098867.117-2001 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
|  |  | Определение температуры |  |  |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 3 Изделия вафельные | 67.060 |  |  |  | ТУ BY 290298676.004-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 26668-85 |  |
|  |  | Органолептическая оценка |  |  |  | ТУ BY 290298676.004-2006 |  |
|  |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 5900-73 п.7 |  |
|  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 30518-97 |  |
|  |  | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  |  | ГОСТ 10444.12-88 |  |
|  |  | Массовая доля золы |  |  |  | ГОСТ 5901-87 п.3 |  |
| 4 Сырки в глазури | 67.100.40 |  |  |  | ТУ РБ 200291829.003-2002 ТУ BY 290298676.005-2007 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |  |
|  |  | Органолептическая оценка |  |  |  | ТУ РБ 000291829.003-2002 п.2.4 ТУ BY 290298676.005-2007 |  |
|  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
|  |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |  |
|  |  | Массовая доля сахарозы |  |  |  | ГОСТ 3628-78 п.4 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| Сырки в глазури | 67.100.40 | БГКП |  |  | ТУ РБ 200291829.003-2002 ТУ BY 290298676.005-2007 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30518-97 |  |
| 5 Мороженое | 67.100.40 |  |  |  | СТБ 1467-2004 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |  |
|  |  | Органолептическая оценка |  |  |  | СТБ 1467-2004 |  |
|  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |  |
|  |  | Массовая доля сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |  |
|  |  | Массовая доля сахарозы |  |  |  | ГОСТ 3628-78 п.4 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
|  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30518-97 |  |
|  |  | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 6 Молоко питьевое | 67.100.10 |  |  |  | СТБ 1746-2007 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |  |
|  |  | Органолептическая оценка |  |  |  | СТБ 1746-2007 |  |
|  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
|  |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 п.1 |  |
|  |  | Температура |  |  |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| Молоко коровье пастеризованное | 67.100.10 | БГКП |  |  | СТБ 1746-2007 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30518-97 |  |
|  |  | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 7 Сметана | 67.100.10 |  |  |  | СТБ 1888-2008 СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 |  |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |  |
|  |  | Органолептическая оценка |  |  |  | СТБ 1888-2008 |  |
|  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
|  |  | Пероксидаза |  |  |  | ГОСТ 3623-73 |  |
|  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30518-97 |  |
| 8 Пищевые продукты и продовольственное сырье | 67 | Отбор образцов для определения показателей безопасности |  |  | СанПиН от 09.06.2009 Приложение 1 п.2 СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |  |
| 9 Вода | 13.060.01 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-огический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |  |
|  |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  | СТБ 1188-99 СанПиН № 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-огический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| Вода | 13.060.01 | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, Т.ТКБ) |  |  | СТБ 1188-99 СанПиН № 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-огический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |  |
| 10 Воздух | 13.040.30 | Определение дрожжей и плесневых грибов Определение количества мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  | Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности Утв.зам.нач. отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома 28.12.1987 | Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности Утв.зам.нач. отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома 28.12.1987 |  |
| Воздух | 13.040.30 | Определение дрожжей и плесневых грибов Определение количества мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  | Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого Утв. пред. тех. комитета по стандартизации «Молоко и молочные продукты» ВНИМИ 10.01.1993 | Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого Утв. пред. тех. комитета по стандартизации «Молоко и молочные продукты» ВНИМИ 10.01.1993 |  |
| 11 Смывы с рук, оборудования, вспомогательных материалов | 13.030.99 | Йодокрахмальная проба БГКП Общее количество бактерий |  |  | Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности Утв.зам.нач. отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома 28.12.1987 | Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности Утв.зам.нач. отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома 28.12.1987 |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого Утв. пред. тех. комитета по стандартизации «Молоко и молочные продукты» ВНИМИ 10.01.1993 | Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого Утв. пред. тех. комитета по стандартизации «Молоко и молочные продукты» ВНИМИ 10.01.1993 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| 12 Молоко (сырое) Обрат Прочее сырье | 67 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1051-98 СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1051-98 СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |  |
|  |  | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. 03.08.1999 Зам. Министра сельского хозяйства и продовольствия РБ | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве и продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. 19.09.1990 Зам. председателя Госстандарта СССР |  |
|  |  |  |  |  |  | Методика экспрессного определения по гамма излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, сырья и материалов при помощи радиометра РУГ-91, РУГ-91М Утв. Белстандартом 23.03.1994 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| 13 Молоко и цельномолочная продукция Молоко сгущенное и концентрированное Творог и творожные изделия Сыры сычужные и плавленые Масло коровье Мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них, свинина, птица и продукты из них Картофель Хлеб и хлебобулочные изделия Мука, крупа, сахар Жиры растительные Жиры животные и маргарин Овощи и корнеплоды Садовые ягоды Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них Грибы свежие Грибы сушеные Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде Прочие продукты питания | 67 | Отбор образцов Объемная и удельная активность радионуклидов цезия |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Утв. 26.04.1999 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве и продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. 19.09.1990 Зам. председателя Госстандарта СССР Методика экспрессного определения по гамма излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, сырья и материалов при помощи радиометра РУГ-91, РУГ-91М Утв. Белстандартом 23.03.1994 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |  |
| 14 Вода питьевая | 13.060.01 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |
|  |  | Объемная активность радионуклидов цезия |  |  | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Утв. 26.04.1999 | Методика экспрессного определения по гамма излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, сырья и материалов при помощи радиометра РУГ-91, РУГ-91М Утв. Белстандартом 23.03.1994 |  |
| 15 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 17.240 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами Утв. директором РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2005, согл. директором РУП «БелГИМ» 11.08.2006 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень