|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5407 |
|  | от 01.07.2022 |
|  | на бланке № 0009874 на 6 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июля 2022 года |  |
| --- | --- |

Лаборатории испытаний служба управления качеством Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «ДИСПЛЕЙ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. П.Бровки, 13а, 210605, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура | 26.40/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.41 (метод 404-1) |
| 1.2* |  | 26.40/ 11.116 | Проверка внешнего вида |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.42 (метод 405-1) |
| 1.3* |  | 26.40/ 29.040 | Проверка массы |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.43 (метод 406-1) |
| 2.1* | Медицинское оборудование | 26.60/ 29.040 | Масса (для переносных изделий) | ГОСТ 20790-93 п. 3.3 | ГОСТ 20790-93 п. 7.3 |
| 2.2* |  | 26.60/ 41.000 | Работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока | ГОСТ 20790-93 п. 2.2, 2.3 | ГОСТ 20790-93 п. 7.2 |
| 3.1* | Изделия медицинские электрические | 26.60/ 11.116 | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 п. 6 кроме подп. 6.6 | ГОСТ 30324.0-95 п. 6 кроме подп. 6.6 |
| 3.2* |  | 26.60/ 22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 п. 7 | ГОСТ 30324.0-95 п. 7 |
| 4.1* | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/ 22.000 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 | ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.3 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 26.40/ 22.000 |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ 27570.0-87 п. 10 |  |
| 5.2* |  | 26.40/ 22.000 |  |  | ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 30345.0-95 п.11 |  |
| 5.3* |  | 26.40/ 22.000 |  |  | ГОСТ 60335-1-2015 | ГОСТ 60335-1-2015 п. 10 |  |
| 6.1* | Средства отображения информации индивидуального пользования |  | 26.20/ 33.111 | Измерение яркости изображения | ГОСТ 31210-2004 |  | ГОСТ 31211-2003п.6.1 |
| 6.2* |  |  | 26.20/ 33.111 | Неравномерность яркости рабочего поля экрана | ГОСТ 31210-2004 |  | ГОСТ 31211-2003 п. 6.2 |
| 6.3* |  |  | 26.20/ 33.111 | Контрастность изображения на плоских экранах в зависимости от угла наблюдения | ГОСТ 31210-2004 |  | ГОСТ 31211-2003 п. 6.4 |
| 7* | Бытовая радиоэлектронная аппаратура, промышленное, коммунальное, научное, медицинское оборудование, бытовые электрические приборы, электрический инструмент и аналогичные приборы, оборудование информационных технологий, устройства, составные части изделий, материалы. |  |  | Внешние воздействующие факторы: |  |  |  |
| 7.1* |  |  | 26.20/ 26.095 26.40/ 26.095 26.60/ 26.095 27.51/ 26.095 | - вибрационные воздействия: синусоидальная и широкополосная вибрация | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.3-2.4 ГОСТ 11478-88 п.п. 2.2, 2.3 ГОСТ 12997-84 п. 5.6, 5.20 ГОСТ 28203-89 ГОСТ 28220-89 ГОСТ 28221-89 ГОСТ 28222-89 ГОСТ 28223-89 ГОСТ 30630.1.2-99 ГОСТ 20790-93п.7.9 |
| 7.2* |  |  | 26.20/ 26.095 26.40/ 26.095 26.60/ 26.095 27.51/ 26.095 | - испытание на одиночный и многократные удары, прочность при транспортировании | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.5-2.7 ГОСТ 11478-88 п.п. 2.4-2.7 ГОСТ 12997-84 п. 5.6, 5.20 ГОСТ 23216-78 п.п. 5.2.4.1 ГОСТ 28213-89 ГОСТ 28215-89 ГОСТ 30630.1.3-2001 ГОСТ 20790-93 п.7.10,7.12 |
| 7.3* |  |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - воздействие повышенной температуры (до 180 С) | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.16, 2.17 ГОСТ 11478-88 п.2.9 ГОСТ 12997-84 п. 5.3, 5.17 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 4, 5 ГОСТ 15151-69 п.п. 6.5, 6.6 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 28236-89 ГОСТ 20790-93 п.7.15, 7.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4* | Бытовая радиоэлектронная аппаратура, промышленное, коммунальное, научное, медицинское оборудование, бытовые электрические приборы, электрический инструмент и аналогичные приборы, оборудование информационных технологий, устройства, составные части изделий, материалы. | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | -воздействие пониженной температуры (до -80 С) | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.18, 2.19 ГОСТ 11478-88 п. 2.10 ГОСТ 12997-84 п. 5.3, 5.17 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 6, 7 ГОСТ 15151-69 п.п. 6.7, 6.8 ГОСТ 28199-89 ГОСТ 28236-89 ГОСТ 20790-93 п.7.15, 7.17 |
| 7.5* |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - термоциклирование (от -80 С до 180 С) | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 11478-88 п. 2.11 ГОСТ 12997-84 п. 5.21 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 8 ГОСТ 28209-89 ГОСТ 28224-89 ГОСТ 20790-93 п.7.18 метод 1 и метод 2 |
| 7.6* |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - воздействие инея и росы | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ 30630.2.2-2001 ГОСТ Р 51369-99 |
| 7.7* |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - воздействие влажности от 20 % до 98 % при температурах до 55 °С (в том числе циклическое) | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.22, 2.23 ГОСТ 11478-88 п. 2.12 ГОСТ 12997-84 п. 5.4, 5.18 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ 30630.2.2-2001 ГОСТ 15151-69 п. 6.9 ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28214-89 ГОСТ 28216-89 ГОСТ Р 51369-99 ГОСТ 20790-93 п. 7.19 метод 1 и метод 2, п. 7.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8* | Бытовая радиоэлектронная аппаратура, промышленное, коммунальное, научное, медицинское оборудование, бытовые электрические приборы, электрический инструмент и аналогичные приборы, оборудование информационных технологий, устройства, составные части изделий, материалы. | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - пониженное атмосферное давление до 1 мм рт. ст. | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 11478-88 п. 2.13 ГОСТ 12997-84 п. 5.5 ГОСТ 23216-78 п. 5.2.3 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ 28208-89 |
| 7.9* |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | -комбинированное воздействие холода, пониженного атмосферного давления | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 28225-89 ГОСТ 12997-84 п. 5.21 |
| 7.10* |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - испытание на воздействие солнечного излучения | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.26 ГОСТ 11478-88 п. 2.14 ГОСТ 30630.2.3-2002 ГОСТ 15151-69 п. 6.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.21 |
| 7.11* |  | 26.20/ 26.141 26.40/ 26.141 26.60/ 26.141 27.51/ 26.141 | - испытание на воздействие пыли (статическое и динамическое) | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.27, 2.28 ГОСТ 11478-88 п. 2.15 ГОСТ 30630.2.7-2013 ГОСТ 20790-93 п. 7.23 ГОСТ 15151-69 п. 6.11, 6.12, 6.13 |
| 7.12* |  | 26.20/ 26.080 26.40/ 26.080 26.60/ 26.080 27.51/ 26.080 | - испытание на воздействие соляного тумана | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.30 ГОСТ 11478-88 п. 2.16 ГОСТ 30630.2.5-2013 ГОСТ 15151-69 п. 6.15 ГОСТ 20790-93 п. 7.22 |
| 7.13* |  | 26.20/ 26.141 26.40/ 26.141 26.60/ 26.141 27.51/ 26.141 | -испытания защиты от попадания внешних твёрдых предметов, обозначаемой 1-й характеристической цифрой по IP5X- IP6X | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 15151-69 п. 6.16 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ IEC 60034-5-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.14* | Бытовая радиоэлектронная аппаратура, промышленное, коммунальное, научное, медицинское оборудование, бытовые электрические приборы, электрический инструмент и аналогичные приборы, оборудование информационных технологий, устройства, составные части изделий, материалы. | 26.20/ 26.141 26.40/ 26.141 26.60/ 26.141 27.51/ 26.141 | - испытания защиты от воды, обозначаемые 2-й характеристической цифрой по IPX1- IPX6. В том числе: - Испытание на брызгозащищенность (испытание под дождем) | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.33, 2.34 ГОСТ 15151-69 п. 6.16 ГОСТ 12997-84 п. 5.24 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ГОСТ 30630.2.6-2013 ГОСТ 20790-93п. 7.23 |
| 8.1* | Машины и оборудование специального назначения | 28.99/ 26.095 | Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 3 |
| 8.2* |  | 28.99/ 26.095 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 7 |
| 8.3* |  | 28.99/ 26.095 | Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 5 |
| 8.4* |  | 28.99/ 26.095 | Испытание на прочность при воздействии механических ударов одиночного и многократного действия | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 4 |
| 8.5* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 6 |
| 8.6* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в условиях авиатранспортирования | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 7 |
| 8.7* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 2 |
| 8.8* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры сред | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 3 |
| 8.9* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 5 |
| 8.10* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 4 |
| 8.11* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 10 |
| 8.12* |  | 28.99/ 26.080 | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 13 |
| 8.13* |  | 28.99/ 26.141 | Испытание на воздействие песка и пыли | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.14* | Машины и оборудование специального назначения | 28.99/ 26.141 | Испытание на воздействие солнечного излучения | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 11 |
| 8.15* |  | 28.99/ 26.141 | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) | ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 18 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных