|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5425 |
| от 19.08.2022 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 19 августа 2022 года

|  |
| --- |
| испытательной лабораторииЧастного унитарного предприятия по оказанию услуг"Бобруйская вентиляция" |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 173а |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 3.02.01-2019ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,приложение КАМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале |
| 1.3\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов, помещений | АМИ.МН 0006-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы)  | 100.13/23.000 | Наличие тяги в дымовых каналах | ТКП 629-2018НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных