|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5429 |
| от 09.09.2022 |
| на бланке № |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 09 сентября 2022 года

|  |
| --- |
| специализированной лаборатории  по проверке дымовых и вентиляционных каналов  Славгородского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Краснофлотская, 34, 213245, г. Славгород, Славгородский район, Могилевская область | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб, газораспределительные подстанции) | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока.  Кратность воздухообмена.  Количество удаляемого воздуха. | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.01-2019  СН 4.02.05-2020  ТНПА, Проектная и эксплуатационная документация на объекты испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация на объекты испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (газоходы, дымоходы, дымовые трубы. | 100.13/41.000  100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7  ТНПА, Проектная и эксплуатационная документация на объекты испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных