|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2. |
| от 16 сентября 2022 года |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 16 сентября 2022 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  Производственно-торгового частного унитарного предприятия «Топтерм» | | | | | | |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Друтская 230/1 г. Рогачев | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и  сооружения  (системы  вентиляции  с естественным  побуждением  в помещениях  жилых,  общественных,  административных и производственных зданий, мини-котельных,  котельных,  газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3  \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Кратность  воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных