|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5440 |  |
| от 14.10.2022 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 14 октября 2022 года  лаборатории по ремонту и техническому обслуживанию приборов учета,  контроля и регулирования расхода воды и тепловой энергии  Коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного  предприятия «Новобелицкое Гомель» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пер. Ильича 8-й, д. 13, 246042, г. Гомель, Гомельская область** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, общественных зданиях | 100.13/  23.000  100.13/29.061 | Геометрические размеры мерного сечения | СН 3.02.01-2019  СН 3.02.02-2019  СН 4.02.05-2020  ТКП 629-2018 (33040)  НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация, фактические значения | АМИ.ГМ  0070- 2022 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/  23.000 | Скорость воздушного потока | АМИ.ГМ  0070- 2022 |
| 1.3\*\*\* | 100.13/  23.000 | Объемный расход воздуха | АМИ.ГМ  0070- 2022 |
| 1.4\*\*\* | 100.13/  23.000 | Количество удаляемого воздуха на 1 м2 площади | АМИ.ГМ  0070- 2022 |
| 1.5\*\*\* | 100.13/  23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.ГМ  0070- 2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1\*\*\* | Дымовые каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/  23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 (33040)  НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация ,  фактические значения | АМИ.ГМ 0070- 2022 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных