|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 4971 от «20» октября 2017 г на бланке № _________ на 2-х листах. редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» октября 2022 года

Лаборатории электрофизических измерений Открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Гродненская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ Гр 455-2011 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивленияконтакного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ Гр 454-2011 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ Гр 456-2011 |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ Гр 457-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Измерение величины отключающего дифференциального тока | ТКП 181-2009, Прил. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95, п.4.2.6 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2140-2018 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения устройств защитного отключения | ТКП 181-2009, Прил. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7д) ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2140-2018 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение величины токов утечки на землю | ТКП 181-2009, Прил. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2140-2018 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |