Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5442

от 14.10.2022 на бланке №

на 1 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от 14  октября 2022 года

производственной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Теплогранд»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Республика Беларусь, 246001 г. Гомель, ул. Украинская, 33 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые каналы в жилых и не жилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость движения воздуха Кратность воздухообмена Геометрические размеры Количество удаляемого воздуха на 1 м2 площади | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 3.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 28.25/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
      ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
      *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных