|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5392 |
|  | от 29.04.2022 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 14 октября 2022 года

к области аккредитации от «29» апреля 2022 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории изделий

медицинского назначения Государственного предприятия

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220070 г. Минск, ул. Долгобродская, 23 |  |  |  |  |  |
| 1.7* | Изделие медицинского назначения. Эндоваскулярный протез Изделие медицин-ского назначения. Эндоваскулярный протез | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 |
| 1.8* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 М СМК 05 |
| 1.9* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 2789-73 ТНПА на изделие | ГОСТ 2789-73 МВИ.ИШПЖ 09-2020 |
| 1.10* |  | 32.50/ 39.000 | Радиальное усилие | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 |
| 1.11* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 |
| 1.12* |  | 32.50/ 26.095 | Растяжение/сжатие (извлечение, подвижность, прочность, прочность частей и соединений, в т.ч. с определением линейной деформации) | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 АМИ.МН 0063-2022 ТУ BY 100232486.046 ТУ BY 100232486.055 ТУ BY 100232486.053 |
| 1.13* |  | 32.50/ 39.000 | Радиус перегиба | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 7198-2013 ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТУ BY 100232486.053 |
| 1.14* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |
| 2.6* | Изделие медицинского назначения. Протез клапана сердца | 32.50/ 29.061 | Эффективная площадь проходного отверстия | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ 31618.1-2012 |
| 2.7* |  | 32.50/ 29.061 | Посадочный диаметр | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | М СМК 06 |
| 2.8* |  | 32.50/ 11.116 | Чистота поверхности | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | М СМК 05 |
| 2.9* |  | 32.50/ 39.000 | Объём регургитации | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ 31618.1-2012 |
| 2.10* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ 31618.1-2012 |
| 2.11* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ 2789-73 МВИ.ИШПЖ 09-2020 АМИ.МН 0073-2022 |
| 2.12* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.043 |
| 2.13* |  | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | М СМК 06 ТУ BY 100232486.043 |
| 2.14* |  | 32.50/ 26.095 | Механическая прочность манжеты | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ 31618.1-2012 ТУ BY 100232486.043 |
| 2.15* |  | 32.50/ 26.095 | Устойчивость к деформированию каркаса | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ 31618.1-2012 ТУ BY 100232486.043 |
| 2.16* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |
| 3.11* | Изделие медицинского назначения. Стент сосудистый Изделие медицин-ского назначения. Стент сосудистый | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры, совместимость размеров компонентов | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.037 ТУ BY 100232486.038 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.12* |  | 32.50/ 39.000 | Моделирование использования | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.13* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД и проверка совместимости компонентов) | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.14* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 2789-73 ТНПА на изделие | ГОСТ 2789-73 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.15* |  | 32.50/ 39.000 | Время наполнения и спуска баллона | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.16* |  | 32.50/ 39.000 | Номинальный износ баллона | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.17* |  | 32.50/ 26.095 | Прочность соединения частей систем доставки при кручении | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.18* |  | 32.50/ 26.095 | Усилие отсоединения | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.19* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.20* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.21* |  | 32.50/ 26.095 | Растяжение/сжатие (прочность соединений, устойчивость к разрушению при приложении нагрузок, усилие высвобождения в т.ч. с определением линейной деформации) | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.22* |  | 32.50/ 39.000 | Номинальное давление разрыва баллона | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.23* |  | 32.50/ 29.070 | Целостность (испытание на местное, локальное сжатие, изгиб, ресурсное) | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.24* |  | 32.50/ 39.000 | Радиальное усилие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 3.25* |  | 32.50/ 39.000 | Радиус перегиба | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.059 |
| 4.7* | Изделие медицинского назначения. Кава-фильтр | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040 МВИ.ИШПЖ 09-2020 |
| 4.8* |  | 32.50/ 26.095 | Растяжение/сжатие (усилие в окружном направлении, усилие в осевом направлении) | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040 |
| 4.9* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |
| 8.1* | Изделие медицинского назначения. Стент наружный для венозных шунтов | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 09-2020 ТУ BY 100232486.054 |
| 8.2* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ТНПА на изделие | М СМК 05 ТУ BY 100232486.054 |
| 9.1* |  | 32.50/ 39.000 | Радиус перегиба | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.054 |
| 9.2* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.054 |
| 9.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |
| 10.1* | Изделие медицинского назначения. Протез сосудистый | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТУ BY 100232486.042 |
| 10.2* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 М СМК 05 ТУ BY 100232486.042 |
| 10.3* |  | 32.50/ 26.095 | Растяжение/сжатие (прочность в продольном, поперечном направлении изделия или элементов, прочность после многократных проколов в т.ч. с определением линейной деформации) | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТУ BY 100232486.042 |
| 10.4* |  | 32.50/ 39.000 | Радиус перегиба | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТУ BY 100232486.042 |
| 10.5* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р 7198-2013 ГОСТ 31514-2012 ТУ BY 100232486.042 |
| 10.6* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |
| 11.1* | Изделия медицинского назначения. Инструменты медицинские металлические | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 МВИ.ИШПЖ 03-2020 ТУ BY 100232486.043 |
| 11.2* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид (в т.ч. соответствие КД) | ГОСТ 19126-2007 ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 М СМК 05 ТУ BY 100232486.043 |
| 11.3* |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 19126-2007 ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 МВИ.ИШПЖ 13-2021 ТУ BY 100232486.043 |
| 11.4* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТНПА на изделие | М СМК 07 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                       Е.В. Бережных