Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.1398

от «03» декабря 2002 года

На бланке №__________

На 18 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  25 ноября 2022 года

лабораторного отдела

учреждения здравоохранения

«Кричевский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пищевое сырье и продукты Пищевое сырье и продукты | 01.13/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.25/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.32/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.89/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.05/08.156 | Мышьяк | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Мнздрава РБ №52 от 21.06.2013 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация СТБ1036-97 | ГОСТ 26930-86 |
| 1.3*** |  | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.25/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |
| 2.1*** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 3.1*** | Мясо и мясопродук-ты | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 4.1*** | Рыба и рыбная продукция пищевая | 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 5.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 |
| 6.1* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусы | 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89, утв. МЗ РБ 04.07.89 п.2 |
| 6.2*** |  | 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 7.1*** | Напитки безалкоголь-ные, квасы, сиропы | 10.32/42.000 10.89/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 |
| 8.1*** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 | ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 |
| 9.1*** | Вина плодовые | 11.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31730-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31730-2012 СТБ 1036-97 |
| 10.1* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара | СТБ 961-2005 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 5903-89 п.4 |
| 10.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 10.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Щелочность и кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.п.2-4 |
| 10.4*** |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 2397-2015 СТБ1036-97 | СТБ 2397-2015 СТБ 1036-97 |
| 11.1* | Готовые блюда и полуфабрика-ты | 10.85/08.133 | Сухие вещества | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п. 5.1.1; п. 5.1.4; п. 11.3 |
| 11.3** |  | 10.85/42.000 | Отбор и подготовка проб | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 Инструкция 2.3.1.10-1526-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 31.10.2006 № 132 | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.3; п.4 Инструкция 2.3.1.10-1526-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 31.10.2006 № 132 |
| 12.1* | Жиры | 10.41/08.133 | Степень окисления фритюрных жиров | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.11.2.2 |
| 12.2*** |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.11.2 |
| 13.1* | Хлеб и хлебобулоч-ные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | СТБ 639-95 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 926-98 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-75 |
| 13.2* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 п.5.1.1 |
| 13.3* |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 13.4* |  | 10.71/11.116 | Органолептичес-кие показатели (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид) |  | СТБ 2160-2011 |
| 13.5*** |  | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 СТБ 1036-97 | СТБ 2160-2011 СТБ 1036-97 |
| 14.1* | Соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГОСТ 13830-97 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 14.2*** |  | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 |
| 15.1*** | Пищевые продукты, продукты растениеводства, вода | 100.09/42.000 01.12/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.32/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 11.03/42.000 11.02/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 16.1*** | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 16.2* | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 17.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 17.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 18.1*** | Зерно фуражное. Корма. Зерно фуражное. Корма. | 01.19/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 18.2* |  | 01.19/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | РДУ содержания це-зия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кор-мах, утв. Постанов-лением Минсельхоз-продом РБ 03.08.1999 ВСП № 10, утв. По-становлением Мин-сельхозпрода РБ 10.02.2011 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 19.1*** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 19.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением от 24.12.2004 № 152 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 20.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов. Прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалах и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. 11.01.2001г. №4 | ТКП 251-2010 |
| 20.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001(РДУ/ЛХ-2001), утв. Постановлением от 11.01.2001 № 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 21.1*** | Торфобрикет | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 21.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.1*** | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхност- ных водоемов. Сточные воды. | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехни-ка" | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. НПО "Жилком-мунтехника"1997 |
| 22.2* |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ТНПА и др. документация к объектам испытаний | МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.1*** | Территория населённых мест, домо-владения, жилые, обще-ственные, производст-венные по-мещения и иные территории | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 24.17*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0-300 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН,ГН-1,ГН-2,ГН-3,утв. Постановлением МЗРБ 11.10.2017 №92, СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 08.07.2016 № 85 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.12.2012 № 190 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 25.1*** | Рабочие места, производственные помещения. | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректиро-ванные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2002 № 160. СанПиН 2.2.4.13-7-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 05.04.2006 № 42. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013 № 47 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.12.2013№ 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2002 № 160. СанПиН 2.2.4.13-7-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 05.04.2006 № 42. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013 № 47 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 25.2*** | Рабочие места, производственные помещения. | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 25.3*** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанПиН № 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2005 № 217 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.12.2012 № 191 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 25.4*** | Рабочие места, производственные помещения. 30.09.2022 дата принятия решения | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013 №47 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 27.12.2012 №206 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 04.06.2013 №43 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 25.01.2013 № 8 СанПиН, ГН-2,ГН-3 утв. Постановлением МЗРБ 05.07.2017 №73, СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №211 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 25.5*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 ГН-2, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 27.12.2012 №206 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 04.06.2013 №43 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 25.01.2013 № 8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 26.1*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки. | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.12.13 №132 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-200 |
| 26.2*** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2005 № 217 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 26.3*** |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 26.4*** | Помещения жилых и обществен-ных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 27.1*** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализованного водоснабж-ния | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 27.2* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 16.09.2014 №69 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 27.3* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 27.4* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 27.5* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 27.6* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 27.7* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п. 2 |
| 27.8* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 27.9* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 27.10* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 27.11* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 27.12* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 27.13* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 27.14* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 27.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 28.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.16/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 28.2* |  | 100.16/08.156 | Цветность | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 28.3* |  | 100.16/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 28.4* |  | 100.16/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 28.5* |  | 100.16/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 28.6* |  | 100.16/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 29.1*** | Поверхност-ные воды, сточные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 30.1*** | Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 | ТКП 17.13-15-2014 |
| 30.2** |  | 100.02/08.052 | Пыль, твердые частицы (взвешенные частицы, недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ 0,26-50 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 ГН-1, утв. Постановлением МЗ РБ 08.11.2016 №113 ГН-2, утв. Постановлением МЗ РБ 08.11.2016 №113 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.03.2015 №33 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 30.3** |  | 100.02/08.150 | Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ) ДИ 0,04-5 мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 30.4** |  | 100.02/08.133 | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0-50 мг/м3 ДИ от 1мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 31.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 31.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9225-84 |
| 31.3* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.4* |  |  | БГКП(коли-формы) |  | ГОСТ 9225-84 |
| 31.5* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.6* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 31.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 31.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 32.1*** | Мясо и мясопродук-ты, птица, яйца и продукты их переработки Мясо и мясопродук-ты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31720-2012 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31720-2012 |
| 32.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 32149-2013 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 32149-2013 |
| 32.3* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 32.4* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 32.5* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.6* |  |  | Сульфидредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 32.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 32.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 32.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 32.11* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 32149-2013 |
| 33.1*** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |
| 33.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 33.3* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.4* |  | 10.89/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 33.5* |  | 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 33.6* |  | 10.89/01.086 | Сульфидредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 33.7* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 33.8* |  | 10.89/01.086 | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 33.9* |  | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.1*** | Изделия кулинарные и полу-фабрикаты из рубленого мяса | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 34.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 34.3* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 |
| 34.4* |  | 10.85/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 34.5* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 34.6* |  | 10.85/01.086 | Сульфидредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 34.7* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 34.8* |  | 10.85/01.086 | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 4288-76 |
| 34.9* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.10* |  | 10.85/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.11* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 |
| 35.1*** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 35.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 35.3* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.4* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 35.5* |  | 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.6* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 35.7* |  | 10.89/01.086 | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 35.8* |  | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 |
| 35.9* |  | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 35.10* |  | 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 36.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 |
| 36.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 36.3* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 |
| 36.4* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 36.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 36.6* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 36.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 36.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.1*** | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 37.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 37.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП (коли-формы) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 |
| 37.4* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 37.5* |  | 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 |
| 37.6* |  | 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 37.7* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 |
| 37.8* |  | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 37.9* |  | 10.89/01.086 | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 38.1*** | Напитки (Пиво) | 10.32/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 38.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 38.3* | Напитки (Пиво) | 10.32/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 38.4* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 38.5* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 38.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.1*** | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 39.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 24.03.2017 |
| 39.3* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.4* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 39.5* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 39.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 39.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 40.1*** | Полные консервы групп А и Б | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 40.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 |
| 40.3* |  | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность Мезофильные клостридии | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 40.4* |  |  | Промышленная стерильность Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 40.5* | Полные консервы групп В и Г |  | Промышленная стерильность Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 40.6* |  |  | Промышленная стерильность Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 40.7* | Полуконсер-вы группы Е |  | Промышленная стерильность КМАФАнМ |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 40.8* |  |  | Промышленная стерильность БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.10 |
| 41.1*** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 |
| 41.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.2009 № 142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 41.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п. 8.3 |
| 41.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п. 8.3 |
| 41.5* |  | 100.09/01.086 | Коли-фаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п. 8.5 |
| 41.6* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п. 8.4 |
| 42.1*** | Вода питьевая децентрализованного водоснабжения | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 |
| 42.2* |  | 100.04/01.086 | Общее микробное число | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ2.08.2010 №105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 42.3* |  | 100.04/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 42.4* |  | 100.04/01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 42.5* |  | 100.04/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.5.3 |
| 43.1*** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 -2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 -2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 44.1*** | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.16/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 -2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 -2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 44.2* |  | 100.16/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.3, п. 16 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 44.3* |  | 100.16/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.3, п. 16 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.3 |
| 45.1*** | Вода поверхност-ных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 -2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 -2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 46.1*** | Почва, песок | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 №32 | ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 47.1* | Смывы с объектов внешней среды (предприятия пищевой промышлен-ности, обществен-ного питания) | 100.16/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 47.2 *** |  | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 48.1* | Объекты внешней среды ЛПО: смывы, хирургичес-кий инструмента-рий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций и другие объекты | 100.16/01.086 | БГКП (коли-формы) | СанПиН, ГН-1,утв. Постановлением МЗ РБ 05.07.2017 №73 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165 Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.3,п.17 |
| 48.2* |  | 100.16/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.3,п.12-16 |
| 48.3* |  | 100.16/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.3,п.18 |
| 48.4* |  | 100.16/01.086 | Общее микробное число |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.2, п.9, гл.4 п.20.2 |
| 48.5* |  | 100.16/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.4 |
| 48.6*** |  | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.4 |
| 49.1* | Бактериологические питательные среды | 100.16/01.086 | Контроль качества бактериологических исследований: Производительность,селективность, элективность (специфичность) | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 50.1* | Вода питьевая | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов | СанПиН 10-124 РБ 99, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005, стр.4 |
| 50.2* |  | 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005, стр.4 |
| 50.3*** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |
| 51.1* | Вода бассейнов | 100.16/07.096 | Цисты лямблий | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 22.09.2009 №105 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 |
| 51.2* |  | 100.16/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 |
| 51.3*** |  | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |
| 52.1* | Овощи, фрукты, плоды бахчевых культур, ягоды, столовая зелень и др. | 01.13/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ 28.05.10 № 299 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005, стр.7-9, 11-14 |
| 52.2* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005, стр.7-9, 11-14 |
| 52.3*** |  | 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |
| 53.1* | Почва, песок Почва, песок | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.04 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанрвача РБ 28.11.2005 № 198 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.04 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанрвача РБ 28.11.2005 № 198 | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005, стр. 4-5,12-14 Инструкция по применению №021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 п. 4, 5, 9 |
| 53.2* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005, стр. 4-5,12-14 Инструкция по применению №021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 п. 4, 5, 9 |
| 53.3*** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                    Е.В. Бережных