|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.4746 |  |
| от 29 января 2016 года |  |
| на бланке №0007966 |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |
|  |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «23» декабря 2022 года**
**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «29» января 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| электроизмерительной лаборатории  |

Общества с ограниченной ответственностью «Евроток» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Славинского 5, 230026, г. Гродно**  |
| 9.1\*\*\* | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага:- в нормальном эксплуатационном режиме;- в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538-2014пп. 4.2, 4.9, 4.10ГОСТ 30331.14-2001пп. 705.413.1, 705.413.1.6ТКП 181-2009п. 6.12.4 | АМИ.МС 0012-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных