|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5453 |
| от 23.12.2022 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «23» декабря 2022 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелРемКор»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к объекту | | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора  образцов |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **ул. Карского, 31, 230003, г. Гродно, Гродненская область** | | | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/  22.000 | | Измерение напряжения  прикосновения и шага:  - в нормальном  эксплуатационном  режиме;  - в режиме  кратковременного  замыкания на корпус | ТКП 181-2009  пп.6.12.4.15-6.12.4.18  ГОСТ 30331.14-2001  Приложение А п.А2  ТКП 339-2022  п. 4.3.20.6  ТКП 538-2014  п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10  ТНПА, проектная и  эксплуатационная  докуметация | АМИ.МС 0013-2022 | |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных