|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5457 |
| от 27.01.2023 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 27 января 2023 года

испытательной лаборатории

производственно-торгового унитарного предприятия

«Барановичский комбинат противопожарных работ»

республиканского государственно-общественного объединения

«Белорусское добровольное пожарное общество»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225404, г. Барановичи, ул.Войкова, 23а | | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (вентиляционные каналы жилых помещений, помещения мини-котельных и котельных) | | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018  ТНПА,  проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,  приложение К  МВИ.БР 138-2010 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Объём воздуха, удаляемого из помещения |
| 1.3\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | МВИ.БР 138-2010 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы помещений с аппаратами теплогенерирующими, работающими на различных видах топлива) | | 100.13/23.000 | Скорость движения продуктов сгорания | ТКП 629-2018  ТНПА,  проектная и эксплуатационная документация | МВИ.БР 138-2010 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных