|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5456 от 27.01.2023 на бланке на 3 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  27 января 2023 года

экологической лаборатории

Унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Миорского района

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Свердлова, котельная «Северная», 211287, г. Миоры, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | - Щепа топливная | 100.07/08.052 | Массовая доля общей влаги | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4106-74 |
| 2.1*** | - Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2*** |  | 100.13/23.000 100.13/41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 СТБ 2039-2010 п.8.7 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.04-2019 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.3*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ. ГР 0013-2021 |
| 4.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения. | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ. ГР 0018-2021 |
| 4.3*** |  | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ. ГР 0012-2021 |
| 5.1*** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. | 27.90/22.000 27.12/22.000 27.32/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ. ГР 0014-2021 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4, СН 4.04.01-2019 п.п. 16.3.1, 16.3.8, 16.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) | АМИ. ГР 0009-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2*** | Устройства защитного отключения (УЗО | 27.90/22.000 | Время срабатывания | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | АМИ. ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  экологической  лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами экологической лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных