|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5464 |
|  | от 17.02.2023 |
|  | на бланке № 0010171 на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 февраля 2023 года |  |
| --- | --- |

производственной лаборатории Унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 211524, Республика Беларусь, Витебская область, г. п. Ушачи, ул. Калининская 13В |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2022 (4.4.26.1) Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников №56 от 30.12.2020 (в ред. от 01.06.2021г.) |  | МВИ.Гр3385-2020 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2022 (4.4.29.2) |  | МВИ.Гр3385-2020 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2022 (4.4.28.2) |  | МВИ.Гр3386-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха |  | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов |  |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) |  | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  |  | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных