|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1419 от «24» июня 1998 года на бланке №0007737 на 12 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 сентября 2021 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комплексной испытательной лаборатории Коммунального жилищного унитарного предприятия «Светочь» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1** |  | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |  |
| 1.2* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением МЗ РБ от 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2009 №142 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.10.2012 №166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением МЗ РБ от 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2009 №142 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.10.2012г. №166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 1.3* |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.4* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация бикарбонатов (гидрокарбонат-ион) |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 (метод А2) |  |
| 1.5* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (общего) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.6* |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |
| 1.7* |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.8* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация кальция ДИ от 0,4мг/дм3 |  | МВИ концентрации кальция комплексонометрическим методом. 1 Сборник, с.70-72 |  |
| 1.9* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация магния |  | МВИ концентрации магния расчетным методом. 1 Сборник, с.72 |  |
| 1.10* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 (метод А) |  |
| 1.11* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 1.12* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.13* |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 1.14* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (азота нитратного) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 1.15* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов (азота нитритного) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 1.16* |  |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.17* |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467- 2009 |  |
| 1.18** |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного свободного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 1.19* |  |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.20* |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (анионоактивных) |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.3 (Метод 1) |  |
| 1.21* |  |  | 100.09/08.150 100.09/08.149 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.5 (метод 2) п.6 (метод 3) |  |
| 1.22* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.1 (вариант А) |  |
| 1.23* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | ГОСТ 4245-72 п.З |  |
| 1.24* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 (Метод В) |  |
| 1.25* |  |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (метод А) п.5 (метод Б) |  |
| 1.26* |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |
| 1.27* |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |
| 1.28* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 1.29* |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 1.30* |  |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением МЗ РБ от 26.04.1999 № 16 | МВИ 179-95 |  |
| 2.1** |  | Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |  |
| 2.2* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) | СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.10.2012г. №166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.10.2012 №166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 2.3* |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.4* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация бикарбонатов (гидрокарбонат-ион) |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 (метод А2) |  |
| 2.5* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа(общего) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 2.6* |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4(метод А) |  |
| 2.7* |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 2.8* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация кальция |  | МВИ концентрации кальция комплексонометрическим методом. 1 Сборник, с.70-72 |  |
| 2.9* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация магния |  | МВИ концентрации магния расчетным методом. 1 Сборник, с.72 |  |
| 2.10* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.36 (метод А) |  |
| 2.11* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 2.12* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 2.13* |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 2.14* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (азота нитратного) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 2.15* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов (азота нитритного) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 2.16* |  |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация, (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 2.17* |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467- 2009 |  |
| 2.18** |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного свободного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 2.19* |  |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 2.20* |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (анионоактивных) |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |
| 2.21* |  |  | 100.09/08.150 100.09/08.149 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.5 (метод 2) п.6 (метод 3) |  |
| 2.22* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.1 (вариант А) |  |
| 2.23* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | ГОСТ 4245-72 п.З |  |
| 2.24* |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 (Метод В) |  |
| 2.25* |  |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (метод А) п.5 (метод Б) |  |
| 2.26* |  |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |
| 2.27* |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10- |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-2002 п. 8.1 |  |
| 2.28* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 2.29* |  |  | 100.09/01.086 | Термо-толерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 2.30* |  |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением МЗ РБ от 26.04.1999 № 16 | МВИ 179 - 95 |  |
| 3.1*** |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 18963 – 73 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 18963 – 73 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |  |
| 3.2* |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ 1188-99 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3* |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |
| 3.4* |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 3.5* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 3.6* |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (азота нитратного) | СТБ 1188-99 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 3.7* |  |  | 100.09/08.156 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.8* |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467- 2009 |  |
| 3.9* |  |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 3.10* |  |  | 100.09/08.150 100.09/08.149 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.5 (метод 2) п.6 (метод 3) |  |
| 3.11* |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 3.12* |  |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (Метод А) п.5 (метод Б) |  |
| 3.13* |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |
| 3.14* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 3.15* |  |  | 100.09/01.086 | Термо-толерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 3.16* |  |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением МЗ РБ от 26.04.1999 № 16 | МВИ 179 - 95 |  |
| 4.1*** |  | Вода подземная Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 |  |
| 4.2* |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) ДИ 0,1-300,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 4.3* |  |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.4* |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация бикарбонатов (гидрокарбонат-ион) ДИ 6,1-6100 мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 (Метод А2) |  |
| 4.5* |  |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая ДИ от 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |  |
| 4.6* |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.7* |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация кальция ДИ 1,0-200,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 4.8* |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация магния ДИ 1,0-60,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 4.9** |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005 - 50,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 4.10* |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов (азота нитратного) ДИ 0,1-200,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 4.11* |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов (азота нитритного) ДИ 0,003-30,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 4.12* |  |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 4.13* |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно- активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ 0,025-100,1 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 4.15* |  |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ 2-2500 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.16*** |  |  | 100.04/29.145 | Температура ДИ 0-40,0 °С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 4.17* |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов ДИ 0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |  |
| 4.18* |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 4.19* |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ <10 мг/дм3 ДИ >10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.20* |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ от 0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 4.21* |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка ДИ 0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |
| 5.1*** |  | Вода поверхностных водоемов в зоне рекреации | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 5.2* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) ДИ 0,1-300вкл мг/дм3 | ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 5.3* |  |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 3,0-6000,0 мгО2/дм3 ДИ 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |  |
| 5.4* |  |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.5* |  |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.6* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов (азота нитритного) ДИ 0,003-30,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 5.7* |  |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ от 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467- 2009 |  |
| 5.8*** |  |  | 100.03/08.156 | Мутность (прозрачность) |  | СТБ 17.13.05-16-2010 п. 5.2 |  |
| 5.9** |  |  | 100.03/08.149 | Концентрация рас творенного кислорода ДИ от 0.2 мгО2/дм3 ДИ 7,0-10,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 5.10*** |  |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ 0-400С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 5.11* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 5.12* |  |  | 100.03/11.116 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (Метод А) п.5 (метод Б) |  |
| 5.13* |  |  | 100.03/04.125 | Объемная активность цезия-137 17.03.2023 дата принятия решения | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2015 № 142 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ 179-95 |  |
| 6.1*** |  | Поверхностная вода Поверхностная вода | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 6.2* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) ДИ 0,1-300вкл мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 28.11.2005 № 198 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 28.11.2005 № 198 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 6.3 |  |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 3,0-6000,0 мгО2/дм3 ДИ 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 6.4* |  |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 6.5* |  |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 6.6* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа ДИ от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 6.7** |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 6.8* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов (азота нитратного) ДИ 0,1-200,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 6.9* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов (азота нитритного) ДИ 0,003-30,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 6.10* |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно- активных веществ (СПАВ) анионоактивных 17.03.2023 дата принятия решения ДИ 0,025-100,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 6.11* |  |  | 100.03/08.150 100.03/08.149 | Концентрация сульфатов ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 ДИ от 40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 п.5 (Метод 2) п.6 (Метод 3) |  |
| 6.12* |  |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 6.13*** |  |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ 0-40 0С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 6.14* |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 6.15* |  |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ от 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 6.16* |  |  | 100.03/04.125 | Объемная активность цезия-137 | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2015 № 142 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ 179 - 95 |  |
| 7.1*** |  | Вода сточная Вода сточная Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014 МОПр.МН 01-98 СТБ 1057-2016 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014 МОПр.МН 01-98 СТБ 1057-2016 |  |
| 7.2* |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) ДИ 0,1-300 мг/дм3 | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением от 06.10.2004 № 90 Решение местных исполнительных и распорядительных органов об условиях приема сточных вод Разрешение на спецводопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением от 06.10.2004 № 90 Решение местных исполнительных и распорядительных органов об условиях приема сточных вод Разрешение на спецводопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 7.3* |  |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 3,0-6000,0 мгО2/дм3 ДИ 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 7.4* |  |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 7.5* |  |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 7.6* |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ от 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 7.7** |  |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 7.8* |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов (азота нитратного) ДИ 0,1-200,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 7.9* |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов (азота нитритного) ДИ 0,003-30,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 7.10* |  |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно- активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ 0,025-100,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 7.11* |  |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ от 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 7.12* |  |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 7.13*** |  |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ 0 - 40 0С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 7.14* |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация -фосфора фосфатного ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 ДИ 0,1-1000 мг/дм3 - фосфора общего ДИ |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б) п.7 (Метод В) п.7 (Метод В) |  |
| 7.15* |  |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39- 2015 |  |
| 7.16* |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ион) ДИ от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |  |
| 7.17* |  |  | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 | СанПиН, утв. по становлением МЗ РБ от 31.12.2015 № 142 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ 179 - 95 |  |
| 8.1* |  | Дистиллированная вода | 100.00/08.169 | Водородный показатель ДИ 2-12 ед. рН | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-7 п.13 |  |
| 8.2* |  |  | 100.00/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 200С |  | ГОСТ 6709-72 п.14 |  |
| 9.1** |  | Окружающая среда: Контрольные точки на территории предприятия и в помещениях | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения, мкЗв/ч | Контрольные уровни, утв. председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совмине Республики Беларусь, 02.08.2004 Согласованы с главным Государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ. ГМ 1906-2020 |  |
| 10.1*** |  | Зола | 100.11/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |  |
| 10.2* |  |  | 100.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2015 № 142 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ 179-95 |  |
| 11.1*** |  | Уличный смет | 100.11/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |  |

| 11.2* | Уличный смет | 100.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2015 № 142 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ 179-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА" 							Е.В. Бережных