|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2. 5471  от 24 марта 2023 года  на бланке № 0010226  на 2 листах  редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 24 марта 2023 года

Испытательной лаборатории по проверке дымовых и вентиляционных каналов

Городского унитарного предприятия «Вилейское ЖКХ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Комсомольская д.18А, 222410, г. Вилейка, Минская область** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/  23.000 | Аэродинамические испытания:  - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала;  - объемный расход воздуха | СН 3.02.01-2019 приложение Г  СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629-2018 п.6.3.22  СН 4.02.03-2019  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,  приложение К |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/  29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,  приложение К |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/  41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных