|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5474 от 31.03.2023 на бланке № _________ на 2-х листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» марта 2023 года

Электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «МПКЦ-ЭлектроСервис»

| № пп | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пушкина, 44а, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 3.1*** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 4.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 089-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | МВИ.КЛ 197-2015 |
| 5.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.КЛ 197-2015 |
| 5.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8, Б.27.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.КЛ 089-2013 |
| 6.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания | ТКП 181-2009, В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | МВИ.КЛ 090-2013 |
| 6.2** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения УЗО при номинальном напряжении: - IН - 2·IН - 5·IН | ТКП 181-2009, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | МВИ.КЛ 090-2013 |
| 6.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.КЛ 090-2013 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |