|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2063 |  |
|  | от 31.10.2001 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» апреля 2023 года электроизмерительной лаборатории Слонимского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.29.2, п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2* |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.3* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2* |  | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 3.3* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 3.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 4.1* | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | Паспорт (руководство по эксплуатации) | МВИ Гр 1041-2015 |
| 4.2* |  |  | Время срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику |  |  |
| 4.3* |  |  | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 |  |
| 5.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики вентиляционных каналов (воздуховодов): -скорость потока; -расход воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 5.2* |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.3* |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.4* |  | 100.13/ 29.061 | -геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 5.5* |  | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики дымовых каналов (газоходов): -скорость потока | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.6* |  | 100.13/ 23.000 | Количество воздуха (расход воздуха) удаляемого через дымовой канал (газоход) | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.7* |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.8* |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымового канала (газохода) | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных